ANEXO 23

LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION Y ELABORACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS MUNICIPALES DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y SANITARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA

- GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS O CUALQUIERA DE SUS FASES Y/O SANITARIOS

- CIERRE TÉCNICO DE BOTADEROS

- CELDA EMERGENTE

1.	ANTECEDENTES	6

2.	JUSTIFICACIÓN	6

3.	LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS MUNICIPALES DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y/O SANITARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA	8

3.1	PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA	8

3.1.1	ELABORACIÓN DE OFICIO DE SOLICITUD	8

3.1.2	INGRESO DE LA DOCUMENTACIÓN	8

a)	Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos y/o sanitarios o cualquiera de sus fases	9

b)	Cierre técnico de botadero	9

c)	Celda emergente	10

3.2	ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN POR LA ENTIDAD COMPETENTE	10

3.3	PRONUNCIAMIENTO OFICIAL POR ENTIDAD COMPETENTE	11

3.4	PRESENTACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO	11

3.5	ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE DOCUMENTACIÓN PARA OBTENCIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA	13

4.	LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS MUNICIPALES DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y/O SANITARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA	14

4.1 PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS Y SANITARIOS.	14

4.1.1	Título del Proyecto	14

4.1.2	Antecedentes y Justificación	14

4.1.3	Objetivos	14

4.1.4	Etapa de Diagnóstico y Factibilidad	15

4.1.4.1	Información general del área proyecto	15

4.1.4.2	Diagnóstico técnico, ambiental, social y económico	16

4.1.4.3	Estudio de cantidad y característica de residuos y desechos solidos	17

4.1.4.4	Análisis de aspectos socioeconómico de la zona del proyecto	18

4.1.4.5	Estudios preliminares en topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología y otros de acuerdo al requerimiento específico	19

4.1.4.6	Bases de diseño: análisis de demanda y oferta.	20

4.1.4.6.1	Análisis de la Demanda	21

4.1.4.6.2	Análisis de la Oferta	22

4.1.5	Comparación entre la oferta y la demanda.	29

4.2	Diseño definitivo	29

4.2.1	Evaluación de la infraestructura existente:	29

Se debe presentar:	29

4.2.2	Diseño definitivo de la alternativa viable en todas las fases de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios.	29

4.2.3	Estudios de campo definitivos en topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología y otros de acuerdo al requerimiento específico	35

4.2.4	Planos detallados	40

Todos los planos deberán presentarse en formato A1 a escala adecuada y con firma de responsabilidad de quien elaboró, revisó y aprobó.	40

4.2.5	Manual de operación y mantenimiento	40

4.2.6	Presupuesto de las obras y análisis de cada una de las fases del sistema, considerando los costos generados para la implementación de actividades del plan de manejo ambiental preliminar en base a precios unitarios	40

4.2.7	Cronograma valorado	41

4.2.8	Especificaciones técnicas	41

4.2.9	Evaluación económico – financiera, que incluya costos operativos, mantenimiento, tarifas, indicadores, entre otros.	41

4.2.9.1	Evaluación Financiera	41

4.2.9.2	Evaluación Económica:	42

4.2.10	Plan de manejo ambiental preliminar	43

4.2.11	Modelo gestión	43

4.4	Resumen ejecutivo:	43

Presentar un resumen ejecutivo del proyecto.	43

4.5	Presentación del proyecto:	43

5.	PROYECTO DE CIERRE TÉCNICO DE BOTADEROS	44

5.1	Título del Proyecto	44

5.2	Antecedentes y Justificación	44

5.3	Objetivos	44

5.4	Etapa de Diagnóstico y Factibilidad	44

5.4.1	Información general de la zona del proyecto	45

5.4.2	Recolección, análisis y procesamiento de la información secundaria existente	46

5.4.3	Información general del área del proyecto de cierre	47

5.4.4	Planteamiento de alternativas	48

5.4.5	Análisis, socialización y selección de alternativas	48

5.5	Diseño Definitivo	48

5.5.1	Estudios de campo definitivos en topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología y otros de acuerdo al requerimiento específico	49

5.5.2	Diseño del cierre técnico	53

5.5.2.1	Manejo y control de la escorrentía superficial	54

5.5.2.2	Manejo y control de la erosión y sedimentación	54

5.5.2.3	Manejo de lixiviados	54

5.5.2.4	Manejo de biogás	55

5.5.2.5	Estabilidad geotécnica del cierre técnico y taludes	56

5.5.2.6	Diseño de la capa de cobertura final	56

5.5.2.7	Obras complementarias	57

5.5.3	Planos detallados	57

5.5.4	Manual de mantenimiento	57

5.5.5	Presupuesto de las obras, considerando los costos generados para la implementación de actividades del plan de manejo ambiental preliminar en base a precios unitarios	57

5.5.6	Cronograma valorado	58

5.5.7	Especificaciones técnicas	58

5.5.8	Plan de manejo ambiental preliminar	59

5.7	Resumen ejecutivo:	59

Presentar un resumen ejecutivo del proyecto.	59

5.8	Presentación del proyecto:	59

6.	PROYECTO DE CELDA EMERGENTE	59

6.1	Título del Proyecto	59

6.2	Antecedentes y Justificación	60

6.3	Objetivos	60

6.4	Etapa de Diagnóstico y Factibilidad	60

6.4.1	Información general de la zona del proyecto	60

6.4.2	Recolección, análisis y procesamiento de la información secundaria existente	62

6.4.3	Información general del área del proyecto	63

6.4.4	Bases de diseño	63

Estudio de cantidad y característica de residuos y desechos solidos	64

6.4.5	Planteamiento de alternativas	66

6.5	Diseño Definitivo	67

6.5.1	Estudios de campo definitivos en topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología y otros de acuerdo al requerimiento específico.	67

6.5.2	Diseño de la celda emergente	72

6.5.2.1	Dimensionamiento de la celda o plataforma	72

En función a la base de diseño se debe realizar:	72

6.5.2.2	Dimensionamiento de la celda de desechos sanitarios	72

En función a la base de diseño se debe realizar:	72

6.5.2.3	Manejo y control de la escorrentía superficial	72

6.5.2.4	Manejo y control de la erosión y sedimentación	73

6.5.2.5	Manejo de lixiviados	73

6.5.2.6	Manejo de biogás	74

6.5.2.7	Diseño de la capa de cobertura final	74

6.5.2.8	Obras complementarias	75

6.5.3	Planos detallados	75

6.5.4	Manual de operación y mantenimiento	75

6.5.5	Presupuesto de las obras, considerando los costos generados para la implementación de actividades del plan de manejo ambiental preliminar en base a precios unitarios	76

6.5.6	Cronograma valorado	76

6.5.7	Especificaciones técnicas	76

6.5.8	Plan de manejo ambiental preliminar	77

Presentar un resumen ejecutivo del proyecto.	77

6.8	Presentación del proyecto:	77

7.	BIBLIOGRAFÍA	77

# ANTECEDENTES

La Constitución de la República del Ecuador publicada en Registro Oficial Nro. 449 del 20 de octubre del 2008 en su artículo 264 determina como competencia exclusiva de los Gobiernos Autónomos Descentralizados Municipales (GADM) la prestación del servicio del manejo de desechos sólidos.

El Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD) publicado en Registro Oficial Nro. 3030 de 19 de octubre de 2010, en el artículo 55 ratifica como competencia exclusiva de los GADM la prestación del servicio público del manejo de los desechos sólidos.

En el año 2011 se transfirieron las competencias al Ministerio del Ambiente (MAE), actualmente Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica que en materia de residuos sólidos ejercía el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda (MIDUVI).

El Código Orgánico del Ambiente publicado en Registro Oficial Nro.903 de 12 de abril de 2017, determina a la Autoridad Ambiental Nacional, como el ente rector, de regulación y control a nivel nacional en materia de residuos sólidos; y a los GADM los responsables del manejo integral de residuos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios en su jurisdicción.

El Reglamento del Código Orgánico del Ambiente publicado en Registro Oficial Nro.507 de 12 de junio de 2019, describe las fases de la gestión integral de residuos sólidos.

La Ley Orgánica para la racionalización, reutilización y reducción de plásticos de un solo uso, publicada en el Registro Oficial Nro. 354 de 21 de diciembre de 2020, establece el marco legal para regular la generación de residuos plásticos, la reducción progresiva de plásticos de un solo uso, mediante el uso y consumo responsable, la reutilización y el reciclaje de los residuos.

De las instituciones relacionadas con el sector Ambiental, se destacan en el ámbito local las municipalidades por ser las responsables de la operación de los servicios de aseo. En el ámbito nacional participan con particular importancia el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica como Autoridad Ambiental Nacional, responsable de regular y dictar los lineamientos ambientales para la gestión integral.

# JUSTIFICACIÓN

El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica del Ecuador, al ser el ente rector que dicta políticas y lineamientos para la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos; a través de la Subsecretaria de Calidad Ambiental tiene como objetivo fortalecer la gestión de los residuos en el ámbito público y privado a nivel nacional.

Al respecto, al transferirse todas las competencias que ejercía en materia de residuos sólidos el Ministerio de Desarrollo Urbano y Vivienda al Ministerio del Ambiente (MAE), ahora de Ambiente,  Agua y Transición Ecológica con Decreto Ejecutivo No. 645 de 2 de febrero de 2011; esta Cartera de Estado mediante el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (RCODA), publicado en Registro Oficial No.507 de 12 de junio de 2019, en su artículo 580 determinó que además de la regularización ambiental se otorgaría a los GADM la viabilidad técnica a los estudios de proyectos de gestión integral de residuos sólidos o cualquiera de sus fases y cierre técnico de botadero.

Para la obtención de una viabilidad técnica, para los proyectos de cierre técnico de botaderos, gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios o cualquiera de sus fases, y; celdas emergentes (siempre y cuando el operador justifique técnicamente la implementación de la celda), los GADM deberán presentar a la Autoridad Ambiental Nacional, los estudios de diagnóstico, factibilidad y diseños definitivos. Una vez presentados los estudios, la Autoridad Ambiental Nacional determinará su viabilidad técnica, mediante informe motivado y mediante el cumplimiento del presente anexo o normativa que se emita para el efecto.

Independientemente del modelo de gestión adoptado, para estos proyectos los GADM deberán obtener la viabilidad técnica como requisito previo a la obtención de la autorización administrativa ambiental.

Los estudios de proyectos de gestión integral de integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios o cualquiera de sus fases, cierre técnico y/o celda emergente podrán ser elaborados por un equipo consultor o por el propio GADM a través de un equipo multidisciplinario, en cualquiera de los casos es el GADM como responsable y proponente es quien debe ingresar los estudios a la Autoridad Ambiental Nacional para su respectiva revisión.

En este sentido, es importante que los GADM diseñen y elaboren sus proyectos cumpliendo los lineamientos que permitan su óptima implementación y operación; para lo cual previamente es necesario obtener de una viabilidad técnica como una condición de funcionamiento sobre una análisis y evaluación en los ámbitos técnico, ambiental, social y económico de los proyectos; conforme la normativa vigente esta viabilidad técnica la emite el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

Por lo expuesto, es necesario describir el procedimiento que deben realizar los GADM para la presentación y elaboración de estudios y diseños de proyectos de cierre técnico de botaderos, celda emergente y gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos o cualquiera de sus fases en el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, para la obtención de la viabilidad técnica de los proyectos por parte de la Autoridad Ambiental Nacional.

# LINEAMIENTOS PARA LA PRESENTACION DE ESTUDIOS DE PROYECTOS MUNICIPALES DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y/O SANITARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA

# PROCEDIMIENTO PARA LA OBTENCIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA

Los GADM deberán elaborar sus estudios de pre inversión necesarios, ya sea por gestión propia o a través de consultoría.

Una vez que el proponente cuente con los estudios y diseños definitivos conforme los requerimientos establecidos en la Normativa Ambiental vigente, podrán iniciar el trámite para la obtención de la viabilidad técnica respectiva, presentado la documentación al Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica conforme el siguiente procedimiento:

## ELABORACIÓN DE OFICIO DE SOLICITUD

- El GADM elaborará un oficio de solicitud de revisión de la información de los estudios para obtener la viabilidad técnica, dirigido a la Subsecretaria de Calidad Ambiental del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica.

- El oficio contendrá el tipo de proyecto para el cual requieren la viabilidad técnica, sea este cierre técnico de botadero, celda emergente o gestión integral de residuos sólidos y/o peligrosos o cualquiera de sus fases (ej.: obtención de viabilidad técnica para los Estudios y Diseños Definitivos para la fase de recolección y transporte de residuos sólidos del GADM).

- El oficio deberá estar firmado por la máxima autoridad del GADM o Empresa Pública de ser el caso.

## INGRESO DE LA DOCUMENTACIÓN

- El ingreso de la documentación se lo podrá realizar directamente en las ventanillas de recepción del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, planta central, ubicado en la ciudad de Quito; o a través de las oficinas de las Coordinaciones Zonales u Oficinas Técnicas Provinciales del Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica ubicadas en cada provincia del país, en donde se registrará la solicitud a través del sistema Quipux.

- Se deberá ingresar el oficio de solicitud conjuntamente con la documentación completa del estudio y anexos respectivos, tanto en formato físico como digital (CD).

- Según el tipo de estudio ingresado, el contenido de la documentación deberá contemplar lo siguiente:

### Gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos y/o sanitarios o cualquiera de sus fases

El estudio se deberá ingresar con la información de las etapas de diagnóstico, factibilidad y diseño definitivo, conforme a los lineamientos establecido en el numeral 4 del presente documento: “Lineamientos para la presentación y elaboración de estudios de proyectos municipales de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios para la obtención de la viabilidad técnica.”

Consideraciones en la documentación a ingresar:

- El estudio deberá incluir el acta u oficio firmado por la máxima autoridad del GADM, identificando la selección de alternativa óptima para el diseño de las fases de la gestión integral de residuos sólidos considerados en el proyecto.

- Todos los estudios de campo deberán incluir la firma del representante legal del laboratorio o profesional responsable de su elaboración.

- Todos los planos de construcción deberán ser impresos en formato adecuado para su óptima visualización (de preferencia formato A1) incluyendo la firma del personal técnico que elaboró, revisó y aprobó el diseño.

### Cierre técnico de botadero

El estudio se deberá ingresar con la información de las etapas de diagnóstico, factibilidad y diseño definitivo, conforme a los lineamientos establecido en el numeral 4 del presente documento: “Lineamientos para la presentación y elaboración de estudios de proyectos municipales de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios para la obtención de la viabilidad técnica.”

Consideraciones en la documentación a ingresar:

- El estudio deberá incluir el acta u oficio firmado por la máxima autoridad del GADM, identificando la selección de alternativa óptima del proyecto.

- Todos los estudios de campo deberán incluir la firma del representante legal del laboratorio o profesional responsable de su elaboración.

- Todos los planos de construcción deberán ser impresos en formato adecuado para su óptima visualización (de preferencia formato A1) incluyendo la firma del equipo técnico que elaboró, revisó y aprobó el diseño.

### Celda emergente

El estudio se deberá ingresar con la información de las etapas de diagnóstico, factibilidad y diseño definitivo, conforme a los lineamientos establecido en el numeral 4 del presente documento: “Lineamientos para la presentación y elaboración de estudios de proyectos municipales de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios para la obtención de la viabilidad técnica.”

Consideraciones en la documentación a ingresar:

- El estudio deberá incluir el acta u oficio firmado por la máxima autoridad del GADM, identificando la selección de alternativa óptima del proyecto.

- Todos los estudios de campo deberán incluir la firma del representante legal del laboratorio o profesional responsable de su elaboración.

- Todos los planos de construcción deberán ser impresos en formato adecuado para su óptima visualización (de preferencia formato A1) incluyendo la firma del equipo técnico que elaboró, revisó y aprobó el diseño.

## ANÁLISIS DE LA DOCUMENTACIÓN POR LA ENTIDAD COMPETENTE

- La documentación ingresada será reasignada a la Subsecretaria de Calidad Ambiental para su análisis respectivo.

- Según el tipo de estudio, se delegará al equipo técnico multidisciplinario para su evaluación (ingeniero civil, ingeniero ambiental, ingeniero electromecánico, economista).

El equipo multidisciplinario establecido, está conformado según al alcance del contenido de los estudios, de acuerdo a lo establecido en el Reglamento al Código Orgánico del Ambiente en su artículo 582. “Etapas de proyecto de gestión integral de residuos y desechos. - Las etapas a cumplirse en la elaboración de los estudios de diagnóstico, factibilidad y diseño definitivo de un proyecto de gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos”, para lo cual se considera los siguientes perfiles y especialistas quienes suscribirán los respectivos informes de análisis y revisión:

- Ingeniero ambiental: Revisión y análisis del componente ambiental que se encuentra considerada en la fase de Diagnóstico y Factibilidad.

- Ingeniero civil: Revisión y análisis del componente de diseño definitivo, en el que se considera estudios de campo, planos, obras y detalles de ingeniería a implementarse.

- Ingeniero electromecánico: Revisión y análisis de los componentes electromecánicos y eléctricos de los estudios de diseños definitivos; y, la revisión de los equipamientos correspondientes a la fase de recolección, transporte y aprovechamiento.

- Economista: Revisión y análisis del componente económico financiero, para lo cual se evalúa entre lo principal: monto de inversión total requerido y el tiempo en que se ejecutará el proyecto concuerdan con las necesidades de todas y cada una de las etapas de la GIRS; tasas o tarifas que se cobraran a los usuarios del servicio de GIRS, para la sostenibilidad del proyecto y analiza los indicadores económicos financieros como el VAN, TIR, Costo – Beneficio, Tiempo de recuperación de la inversión, que es la base fundamental para que tanto autoridades municipales como entes financistas decidan sobre la implementación o no del proyecto.

- Previo al pronunciamiento oficial de viabilidad técnica, técnicos delegados de la Subsecretaria de Calidad Ambiental y Dirección Zonal u Oficina técnica del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica en coordinación con representantes del GADM realizarán una visita de campo a los sitios propuestos para la implementación de la infraestructura diseñada, determinando si el proyecto se ajusta a las necesidades reales, así como el cumplimiento de la normativa ambiental vigente.

- Adicionalmente, conforme la información presentada, se podrá establecer reuniones de trabajo entre los delegados del GADM y equipo multidisciplinario de la Subsecretaria de Calidad Ambiental para solventar inquietudes y dudas generadas por la revisión del proyecto.

## PRONUNCIAMIENTO OFICIAL POR ENTIDAD COMPETENTE

Una vez analizada la documentación por la Subsecretaria de Calidad Ambiental, se emitirá físicamente y mediante el sistema Quipux el oficio de respuesta, cuyo pronunciamiento respectivo contempla dos opciones:

- Emisión de respuesta no favorable: La Dirección de sustancias químicas, residuos y desechos peligrosos y no peligrosos de la Subsecretaria de Calidad Ambiental, notificará mediante oficio al GADM cuando el estudio no cumple con los lineamientos establecidos en la normativa ambiental vigente para el efecto, razón por la cual se solicitará presentar un alcance respectivo, atendiendo las observaciones y recomendaciones descritas en el oficio.

- Emisión de viabilidad técnica: La Subsecretaria de Calidad Ambiental notificará mediante oficio al GADM cuando el estudio cumple con los lineamientos establecidos en la normativa ambiental vigente para el efecto, razón por la cual se emitirá la viabilidad técnica del proyecto y a su vez se recomendará continuar con el proceso de obtención del permiso ambiental correspondiente.

## PRESENTACIÓN DE ALCANCE DEL PROYECTO

- Cuando el GADM reciba el pronunciamiento oficial con respuesta no favorable por parte de la Autoridad Ambiental, deberá proceder con las correcciones y subsanaciones respectivas en el estudio conforme las observaciones y recomendaciones descritas en el oficio.

- En caso de que existan dudas o inquietudes acerca de las observaciones y recomendaciones realizadas, el GADM podrá solicitar una reunión de trabajo con el equipo multidisciplinario responsable de la revisión del proyecto para su aclaración.

- Una vez que el GADM efectúe las correcciones del proyecto, deberá ingresar oficialmente la documentación repitiendo el procedimiento establecido en los numerales 3.1 y 3.2.

- Se debe considerar el máximo de ciclos de revisión de los proyectos acorde a lo establecido en la correspondiente norma secundaria, caso contrario se procederá a archivar el proceso.

## ESQUEMA DEL PROCEDIMIENTO DE INGRESO DE DOCUMENTACIÓN PARA OBTENCIÓN DE VIABILIDAD TÉCNICA

# LINEAMIENTOS PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS DE PROYECTOS MUNICIPALES DE RESIDUOS Y DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y/O SANITARIOS PARA LA OBTENCIÓN DE LA VIABILIDAD TÉCNICA

# 4.1 PROYECTO DE GESTIÓN INTEGRAL RESIDUOS Y DESECHOS SOLIDOS NO PELIGROSOS Y SANITARIOS.

En este apartado se detalla las etapas a cumplirse en la elaboración del diagnóstico, factibilidad y diseño definitivo de los estudios de proyectos de gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos y de ser el caso se incluya la gestión de los desechos sanitarios.

El proyecto a desarrollarse deberá ser elaborado considerando lo estipulado en el Artículo 59 de la Normativa Secundaria para los procesos de Regularización, Control y Seguimiento Ambiental en cuanto a la aplicación del principio de jerarquización de la gestión de residuos y desechos.

El formato descrito a continuación aplica también si los proyectos se elaboran y presentan para cualquiera de las fases de la gestión integral de residuos sólidos no peligrosos.

# Título del Proyecto

El título del proyecto de gestión integral de residuos sólidos no peligrosos debe contener la siguiente estructura:

“ESTUDIO TÉCNICO DE DIAGNIOSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS Y SANITARIOS DE Nombre del Cantón o Mancomunidad, PROVINCIA DE Nombre de la/s provincia/s”

# Antecedentes y Justificación

El Municipio deberá realizar los antecedentes de acuerdo a la realidad económica, política, social y ambiental de cada cantón.

Hacer referencia a la normativa vigente en residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios conforme a su escala de jerarquización: constitución, convenios internacionales suscritos por el país, leyes, ordenanzas, decretos y demás instrumentos locales relativos a la temática.

En los casos que comprendan actualización o ampliación de proyectos citar las autorizaciones administrativas ambientales previas (viabilidad técnica y permiso ambiental)

# Objetivos

Plantear los objetivos generales y específicos de la elaboración de los estudios en función de la necesidad de obtener la viabilidad técnica del proyecto.

# Etapa de Diagnóstico y Factibilidad

Los estudios de diagnóstico y factibilidad deberán contener como mínimo la siguiente información:

# Información general del área proyecto

Se realizará una descripción general de la zona del proyecto, que permitan tener una visión clara del tipo de comunidad servida, sus características físicas y climáticas y sus problemas o situación sanitaria y socio-económica.

Tabla 1. Información general del proyecto

| Ámbito De Trabajo | Describir las jurisdicciones territoriales que abarca el proyecto. |
| --- | --- |
| Alcance de la Consultoría | Describir la fase o fases que involucre el proyecto. |
| Datos Generales | - Localización geográfica: Se debe indicar la región, el cantón, la provincia y las coordenadas geográficas en la que se encuentra ubicado el proyecto - Población actual: urbana y rural a nivel cantonal y el índice de crecimiento poblacional. - Características físicas, geográficas y ambientales de la región. - Topografía general de la zona: Descripción general de la topografía del cantón. - Riesgos naturales: Descripción general de los riesgos naturales del cantón. |
| Salud Pública | Describir datos sobre las tasas de mortalidad y morbilidad asociadas con la infraestructura sanitaria existente y sobre problemas sanitarios específicos que se hayan detectado en la zona del proyecto. |
| Aspectos Socio-Económicos | Describir datos de las principales fuentes de empleo y sobre los niveles de ingreso existentes en el cantón. Describir datos sobre las principales actividades económicas que se desarrollan en la zona y los niveles socio-económicos prevalentes. Esta información deberá ser utilizada para su posterior correlación con la generación de residuos sólidos en el cantón. También proporcionará datos de los aspectos político-administrativos, culturales e históricos importantes en la comunidad. |
| Servicios Públicos | Desarrollar información sobre servicios públicos existentes en el cantón. Entre otros: - Número de establecimientos educacionales pre-primarios, primarios, secundarios, universitarios, profesionales y de instrucción intermedia. Deben proporcionarse también, datos sobre la población estudiantil. - Número de hospitales y centros de salud. Deben proporcionarse datos sobre el número de camas. - Medios de comunicación y transporte, dentro y fuera de la ciudad. - Número de mercados, establecimientos comerciales e institucionales, plazas y parques. - Agua potable, alcantarillado, telefonía y energía eléctrica, con una indicación de la población servida, tarifas actuales. - Datos del sistema de vías urbanas, en el que conste claramente la planificación a corto, mediano y largo plazo del trazado de calles municipales. Se deben detallar, tanto para las calles existentes actualmente como para las proyectadas, su jerarquía, tipo de circulación, tipo de capas de rodadura, secciones transversales, condiciones actuales de su superficie y usos alternos actuales y previstos. |

# Diagnóstico técnico, ambiental, social y económico

En la tabla 2 se detallan los parámetros del diagnóstico técnico, ambiental, social y económico de la situación actual en referencia a todas las fases de la gestión integral de residuos desechos sólidos no peligrosos.

Tabla 2. Parámetros del diagnóstico técnico, ambiental, social y económico

| Recopilación y análisis de la información existente | Recopilar, analizar y validar documentadamente (oficios, solicitudes, informes, entre otros.) toda la información técnica existente que sea de relevancia para el proyecto, esto es: - Estudios de ingeniería sanitaria, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidrometeorológicos, hidrogeológicos, edafológicos, ambientales y otros relacionados, que se realicen en forma rutinaria o que se hayan realizado anteriormente y que sean de relevancia para el proyecto. - Levantamientos topográficos y aerofotogramétricos (si existieran) de la población y del área de influencia del proyecto. - Toda clase de estudios sobre residuos Sólidos. - Censos, encuestas socio-económicas u otro tipo de encuestas de importancia para el proyecto. - Informe de selección de sitio del comité interinstitucional. Luego del análisis de esta información, se seleccionará aquella que sea de utilidad para el desarrollo del proyecto. En base a ésta decidirá, finalmente, el alcance de los trabajos de campo. |
| --- | --- |

# Estudio de cantidad y característica de residuos y desechos solidos

Determinar los siguientes parámetros:

- Generación de residuos y desechos sólidos no peligrosos por habitante. Debe realizar los muestreos estadísticos para determinar la cantidad de basura generada por cada habitante, en base a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

- Cantidad de residuos y desechos sólidos no peligrosos generados en las principales fuentes generadoras como: domicilios, mercados, instituciones públicas, comercios, dispensarios, hospitales, industrias, entre otros, actividad que realizará a través de muestreos estadísticos. Además, establecerá la cantidad promedio de residuos y desechos recolectada en todo el sistema.

- Densidad promedio para los residuos y desechos sólidos. Se calculará la densidad promedio para los residuos y desechos sólidos sueltos y compactados.

- La caracterización de los residuos y desechos sólidos en porcentaje (orgánico, papel, vidrio, cartón, plástico, tela, madera, metal, peligrosos y otros). Se deberá caracterizar considerando como mínimo de acuerdo al siguiente detalle:

- Residuos Orgánicos

- Cartón

- Papel

- Plástico PET (Botellas)

- Plástico (fundas, pvc, rígidos, entre otros.)

- Vidrio

- Chatarra

- Metales (latas, alambres, entre otros.)

- Telas y material textil

- Pilas

- Lámparas/ Focos comunes

- Lámparas/ Focos ahorradores

- Madera

- Caucho

- Residuos peligrosos domésticos (papel higiénico, pañales y toallas sanitarias)

- Otros

- Cantidad de desechos sanitarios en los principales generadores, a través de muestreos estadísticos. Además, se establecerá la cantidad promedio de desechos recolectados.

- Principales fuentes de generación de residuos y desechos sólidos no peligrosos tanto por su cantidad como por su importancia ambiental, por lo menos se considerará las siguientes fuentes de generación a más de las que en el análisis de campo se considere de importancia para el proyecto:

  - Domiciliaria

  - Barrido

  - Mercados

  - Establecimientos Comerciales

  - Establecimientos de salud

  - Establecimientos educacionales y públicos.

  - Camales

  - Agrícolas

# Análisis de aspectos socioeconómico de la zona del proyecto

Realizar las encuestas socio económicas en coordinación con los gobiernos autónomos descentralizados municipales (por muestreo, se planteará la metodología que será aprobada por el proponente); a base de los resultados de la encuesta socio-económica, el estudio proveerá datos generales sobre las principales fuentes de empleo y sobre los niveles de ingreso existentes, así como la disposición al pago por la prestación del servicio.

De igual manera, describirá las principales actividades económicas que se desarrollan en la zona y los niveles socio económicos prevalentes.  Esta información es de utilidad para su posterior correlación con la generación de residuos y desechos sólidos. También deberá describir aspectos político-administrativos, culturales e históricos importantes en la comunidad.

Presentar el modelo de la encuesta y del procedimiento a seguir el cual debe contener:

- Definición del tamaño de la muestra de acuerdo con las características del proyecto (justificar).

- Definición de sectores a ser encuestados

- Preparación de la encuesta y aprobación (proponente) de la misma

- Capacitación a los encuestadores.

- Ejecución de la encuesta, supervisión y verificación la veracidad de los datos recogidos en, por lo menos, el 10 por ciento de los formularios utilizados.

- Tabulación y procesamiento de los datos según metodología propuesta.

# Estudios preliminares en topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología y otros de acuerdo al requerimiento específico

Debe presentarse una descripción general del sistema utilizado para la disposición final de los desechos sólidos no peligrosos y sanitarios del sitio óptimo para la implantación del proyecto, que incluya los parámetros indicados en la tabla 5.

Deberán realizarse al menos los siguientes estudios preliminares, conforme a los siguientes detalles:

Tabla 3. Parámetros para la disposición final de los desechos sólidos no peligrosos y sanitarios

| Trabajos Topográficos | En esta fase se deberán recopilar los levantamientos topográficos del sitio; y, en caso de existir, en las zonas que cuenten con obras y estructuras auxiliares, tales como vías internas, bodegas, talleres, plantas de tratamiento de lixiviados y otras. |
| --- | --- |
| Geología | Deben realizarse las actividades que se describen a continuación: - Recopilación y análisis de la información disponible. - Fotogeología.- A base de las fotografías aéreas del IGM, en la escala más adecuada, deberá prepararse un esquema del sitio de disposición final y, sobre él, hacer constar las principales estructuras geológicas como fallas, fracturas, zonas inestables, contactos geológicos, y establecer su incidencia. - Mapa geológico-geotécnico de superficie. Se debe preparar un mapa geológico-geotécnico detallado que utilice como base los levantamientos topográficos, restituidos a escala más conveniente. Estas investigaciones abarcarán los siguientes puntos: - Identificación, descripción y delimitación de las formaciones geológicas existentes, con una diferenciación de las zonas con predominio de roca sana, roca alterada y suelos en general. - Identificación y delimitación de estructuras mayores y menores, tales como fallas, diaclasas, foliación, estratificación y su posible incidencia en la estabilidad del sitio de disposición final. - Localización de zonas inestables, con un análisis de las causas que producen la inestabilidad y sus posibles soluciones. - Diferenciación de taludes naturales estables, inestables y potencialmente inestables. - Reconocimiento de áreas bien drenadas, saturadas o con niveles freáticos altos y determinación de su incidencia en la estabilidad del sitio de disposición final. - Localización, evaluación y caracterización de las posibles fuentes de materiales de cobertura. Durante el reconocimiento de campo, deberán tomarse muestras representativas de suelos para un análisis manual, visual y cualitativo, de las rocas y de los suelos. En las primeras deben describirse las condiciones de dureza, alteración, fracturación y permeabilidad y, en las segundas, la plasticidad, la permeabilidad y la granulometría. - Evaluación de riesgos naturales: durante la preparación de mapas en el campo, se deben precisar los efectos que podrían ser provocados por las amenazas producto de los desastres naturales. Con estos resultados se orientará la ubicación de las obras del proyecto, se considerarán los sitios más seguros y se recomendarán precauciones constructivas. |
| Hidrología, meteorología y edafología. | En esta fase se deberán recopilar información correspondiente a la hidrología, hidrografía, meteorología y edafología del sitio. |

# Bases de diseño: análisis de demanda y oferta.

Como paso previo al estudio de alternativas, se hará una cuidadosa selección de las bases de diseño.  Se justificará las bases adoptadas, mismas que servirán para la primera fase de los estudios, hasta la identificación de la alternativa óptima.

# Análisis de la Demanda

Establecer los parámetros básicos que permitan dimensionar el proyecto, para el respectivo análisis de la factibilidad del mismo. En este sentido se deberá establecer como mínimo los siguientes aspectos que se detallan en la tabla 4.

Tabla 4. Parámetros básicos para dimensionar el proyecto

| Período y etapas de diseño. | Se debe establecer en función de las diferentes fases de la prestación del servicio, justificando la vida útil adoptada para cada una de ellas. El diseño deberá presentar por lo menos una vida útil de 10 años. De igual manera, se deberá hacer una selección de los recursos del sistema existente que podrían ser reutilizados en el proyecto propuesto, de las etapas de diseño, de ejecución y de las reposiciones de equipos que sean necesarias dentro del período total de diseño que se haya adoptado para el proyecto. |
| --- | --- |
| Áreas de servicio | Es muy importante que se demuestre con una clara identificación, en los planos respectivos, las siguientes áreas: - Área actual servida por el sistema existente de barrido y recolección. - Área actual consolidada, a ser servida con el proyecto de desechos sólidos, clasificada por niveles socio-económicos y por tipo de usuarios (doméstico, industrial, comercial, institucional). - Áreas de expansión futura, por etapas, justificadas a base de la proyección demográfica. |
| Estudios demográficos | Determinar la población actual y futura en función de índices de crecimiento poblacional justificados para cada municipio para el periodo de diseño, utilizando la información de los censos nacionales existentes y las proyecciones poblacionales elaboradas por el INEC, así como cualquier método de proyección poblacional que sea plenamente justificado. El estudio poblacional deberá contemplar un análisis de la población flotante, y cualquier movimiento demográfico de importancia significativa para el proyecto |
| Demanda futura del servicio | A base de los estudios de la demanda actual del servicio, realizados en la etapa de evaluación del sistema existente, Se debe presentar una proyección de la demanda futura para cada año del horizonte de diseño, que incluya los siguientes puntos: - Proyección de la longitud de vías con pavimento, empedrado, adoquinado y de la superficie con áreas verdes, cada 5 años. - Proyección de la generación por habitante de desechos y residuos sólidos no peligrosos, para cada uno de los estratos sociales. - Proyección del volumen de residuos y desechos no peligrosos respecto a la composición de los residuos (orgánico, plástico, papel, etc.) - Proyección de la generación de desechos sanitarios. - Proyección de la demanda total de servicio de residuos y desechos sólidos no peligrosos. - Proyección de la demanda del servicio de desechos sólidos sanitarios. |

# Análisis de la Oferta

Establecer la oferta actual para evaluar las alternativas en cada una de las fases de gestión, como se indica en la tabla 5.

Tabla 5. Parámetros del análisis de la oferta

| Separación en la fuente y almacenamiento temporal | Evaluar los siguientes aspectos: - Identificación de labores de reciclaje informal y propuesta para la inclusión de grupos de recicladores de base al sistema de recuperación de residuos que se establezca. - Tipos de almacenamiento temporal propuesto: volúmenes óptimos para material domiciliario, comunal, industrial no peligroso, comercial y otros que se consideren necesarios (orgánico, inorgánico y desecho). - Cuantificación de la cantidad de recipientes de cada una de las alternativas, debidamente justificados. - Cuantificación de los costos de las alternativas analizadas, de inversión y de operación. - Comparación de las alternativas desde el punto de vista técnico, ambiental, social y económico. - Socialización de las alternativas al proponente. - Selección de la alternativa óptima a través de un documento oficial. |
| --- | --- |
| Barrido y limpieza | Considerar lo siguiente: - Definición de coberturas del servicio y parámetros del servicio, en base a indicadores de eficiencia. De acuerdo a lo que establece la OPS. - Tipos de barrido: manual o mecánico. - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales de cada una de las alternativas. - Cuantificación de los costos de las alternativas analizadas, de inversión y de operación. - Comparación de las alternativas desde el punto de vista técnico, ambiental, social, económico. - Evaluar los parámetros de seguridad industrial que realiza el personal. - Definir parámetros de rendimiento. - Socialización de las alternativas al proponente. - Selección de la alternativa óptima a través de un documento oficial. |
| Recolección y transporte | Considerar lo siguiente: - Definición de coberturas del servicio y parámetros de diseño, en base a indicadores de eficiencia. De acuerdo a lo que establece la OPS. - Definir el tipo de recolección, de ser necesario diferenciar entre rural y urbano, así como por fuente de generación, mercados, domiciliario, hospitales, industrias y otros. - Sectorización y definición de macro rutas para residuos y desechos no peligrosos. - Cuantificación del número y tipo de vehículos recolectores y sus capacidades para residuos y desechos sólidos no peligrosos. - Definición de las capacidades en función de rutas, frecuencias, horarios, número de viajes y tipos de residuos y desechos sólidos. - Planos preliminares de las rutas. - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales de cada una de las alternativas. - Cuantificación de los costos de las alternativas analizadas, de inversión y de operación para residuos y desechos sólidos no peligrosos. - Comparación de las alternativas desde el punto de vista técnico, ambiental, social, económico. - Se deberá incluir en los análisis los equipos de protección personal al personal operativo. - Socialización de las alternativas al proponente. - Selección de la alternativa óptima a través de un documento oficial. - En el caso que se plantee transferencia y/o acopio, hacer una sectorización y definición de las rutas de transporte de los residuos y desechos sólidos no peligrosos hacia las estaciones de transferencia y/o centros de acopio. |
| Acopio y/o Transferencia | - Estimación de la cantidad y ubicación de las estaciones de transferencia o centros de acopio requeridos. - Determinar el tipo de estaciones de transferencia y/o centros de acopio acorde a la composición y generación de los residuos y desechos sólidos no peligrosos que genera el cantón. - Definición de coberturas del servicio y parámetros de diseños. - Definición de rutas, frecuencias, horarios, número de viajes y tipos de residuos y desechos sólidos no peligrosos, número y tipo de vehículos, para el transporte desde la estación de transferencia y/o acopio hacia el aprovechamiento y/o tratamiento o al sitio de disposición final. - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales, cuantificación de los costos de inversión y de operación, determinación de los radios económicos de transporte. - Comparación de las alternativas desde el punto de vista técnico, ambiental, social, económico. - Plantear los parámetros de seguridad industrial que necesita el personal para la prestación del servicio, definir parámetros de rendimiento. - Socialización de las alternativas al proponente. - Selección de la alternativa óptima a través de un documento oficial. |
| Aprovechamiento | Evaluar los siguientes aspectos: - Definición de los materiales aprovechables y su proyección. - Evaluación de los costos de los materiales aprovechables en el mercado. - Pre dimensionamiento de estructuras y equipos necesarios para procesos de aprovechamiento. - Identificación de labores de reciclaje informal y propuesta para la inclusión de grupos de recicladores de base al sistema de recuperación de residuos que se establezca. - Mecanismos de gestión del aprovechamiento a cargo del GADM o mediante microempresas, mecanismos de comercialización de los materiales reciclables, para lo cual se realizará un análisis (presente y proyectado) de precios de mercado, oferta, demanda y en base a la zona de influencia del proyecto identificando los potenciales demandantes. - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales de cada una de las alternativas. - Cuantificación de los costos de las alternativas analizadas, de inversión y de operación. - Comparación de las alternativas desde el punto de vista técnico, ambiental, social, económico. - Evaluar los parámetros de seguridad industrial que realiza el personal. - Definir parámetros de rendimiento. - Socialización de las alternativas al proponente. - Selección de la alternativa óptima a través de un documento oficial. |
| Tratamiento | Tomar en cuenta lo siguiente: - Definición de volumen mediante el planteamiento de escenarios con relación a porcentajes factibles de tratamiento de orgánicos, y la demanda real existente de los productos obtenidos del tratamiento (costos). - Pre dimensionamiento de estructuras y equipos necesarios para el tratamiento. - Mecanismos de gestión del tratamiento a cargo del GADM o mediante microempresas, mecanismos de comercialización (incluir un análisis de posibles demandantes en función del área de influencia del proyecto), y uso del compost (indicar costos de producción, usos y/o potenciales demandantes). - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales de cada una de las alternativas. - Cuantificación de los costos de las alternativas analizadas, de inversión y de operación. - Comparación de las alternativas desde el punto de vista técnico, ambiental, social, económico. - Se deberá incluir en los análisis los equipos de protección personal al personal operativo. - Socialización de las alternativas al proponente. - Selección de la alternativa óptima a través de un documento oficial. |
| Gestión externa de desechos sanitarios | Se deberá acoger la normativa nacional específica vigente para este tipo de desechos en lo referente a la gestión externa: Reglamentos, Acuerdos Ministeriales, Normas Técnicas y demás, emitidas por el Ministerio de Salud y del Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Ecológica. De manera adicional en el caso de que la gestión la realice el GADM de manera directa, considerar los siguientes aspectos: Recolección y transporte: - Sectorización y definición de macro rutas para desechos sanitarios. - Planos preliminares de las rutas. - Cuantificación del número y tipo de vehículos recolectores y sus capacidades para desechos sanitarios. - Cuantificación de recursos humanos. - Cuantificación de los costos de las alternativas analizadas, de inversión y de operación para desechos sanitarios. - Comparación de las alternativas desde el punto de vista técnico, ambiental, social, económico. - Se deberá incluir en los análisis los equipos de protección personal al personal operativo. - Selección de la alternativa óptima para desechos sanitarios Eliminación o disposición final: - Definición de volumen kg/día de desechos sólidos sanitarios a tratar. - Pre dimensionamiento de estructuras y equipos necesarios para el tratamiento de los desechos sólidos sanitarios. - Mecanismos de gestión del tratamiento a cargo del GADM. - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales de cada una de las alternativas. - Cuantificación de los costos de las alternativas analizadas, de inversión y de operación. - Comparación de las alternativas desde el punto de vista técnico, ambiental, social, económico. - Se deberá incluir en los análisis los equipos de protección personal al personal operativo. - Socialización de las alternativas al proponente. - Selección de la alternativa óptima a través de un documento oficial. En el caso de que la gestión la realice por contrato, gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta, se deberá presentar un medio de verificación. |
| Sistema de aprovechamiento energético (de ser aplicable). | - Definición de un portafolio de varias tecnologías comerciables que estén en la capacidad de aprovechar los residuos y desechos sólidos no peligrosos que genera el cantón, considerando su composición, humedad, poder calorífico, generación, densidad y otros factores que se considere necesario para el análisis, experiencias internacionales. - Capacidad local de construcción de ciertos elementos del sistema de aprovechamiento energético de los desechos y residuos sólidos. - Capacitación necesaria para la operación y mantenimiento de las distintas tecnologías. - Dependencia de los materiales consumibles y repuestos de las distintas tecnologías, balance energético y másico, consumo de agua, comercialización y disposición de subproductos. - Definición del número de sistemas de aprovechamiento y su ubicación. - Cuantificación de los costos de las alternativas analizadas, de inversión y de operación. - Comparación de las alternativas desde el punto de vista técnico, ambiental, social, económico. - Evaluar los parámetros de seguridad industrial para el personal que prestará el servicio. - Definir parámetros de rendimiento. - Socialización de las alternativas al proponente. - Selección de la alternativa óptima a través de un documento oficial. |
| Disposición final | Realizar un análisis de ubicación para la implementación del sitio de disposición final, considerando: - Se podrá considerar la ubicación del sitio actual de disposición final como la primera alternativa conforme al espacio físico disponible; y se planteará al menos dos sitios adicionales como alternativas de ubicación. - Se podrá considerar informes preliminares de pre selección de sitios para el análisis de la selección definitiva. - Realizar un análisis multicriterio con los requisitos planteados en el Anexo 21 “Procedimientos generales regulatorios para el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos” en el numeral correspondiente a Normas generales para la disposición final de desechos sólidos no peligrosos; además se considerará, los siguientes aspectos: - Topografía y condiciones de suelo. - Condiciones climáticas. - Si es o no del municipio el terreno Para cada una de las alternativas planteadas para la selección del sitio de implantación de la disposición final, se realizará lo siguiente: - Alternativas técnico constructivas en función de las condiciones del sitio. - Pre diseño técnico constructivo para todas las alternativas analizadas. - Alternativas técnicas de tratamiento de lixiviados en función a su caudal y caracterización. - Pre diseño de tratamiento de lixiviados para todas las alternativas analizadas. - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales de cada una de las alternativas. - Cuantificación de los costos de inversión y de operación para todas las alternativas analizadas. - Comparación de las alternativas desde el punto de vista técnico, ambiental, social, económico y legal. - Análisis de alternativas para el aprovechamiento de gas metano, en el caso de los residuos orgánicos no peligrosos. - Socialización de las alternativas de la ubicación del sitio y de alternativas constructivas de la disposición final al proponente. - Selección de la alternativa óptima de la ubicación del sitio y de construcción de la disposición final a través de un documento oficial. |

# Comparación entre la oferta y la demanda.

Como paso previo indispensable para el diseño definitivo, se deberá realizar un estudio de alternativas, cuyo objetivo es plantear, pre-diseñar y comparar las alternativas y sub-alternativas factibles, a fin de identificar la alternativa óptima de solución.

Todas las alternativas y sub-alternativas deben contener un cuadro de ventajas y desventajas.

A base de un análisis de la oferta y de la demanda del servicio y de la optimización del sistema existente en cada una de sus fases, se deberá justificar el alcance y el dimensionamiento del proyecto, de modo de garantizar la máxima utilización de los recursos existentes y evitar el innecesario desperdicio de recursos económicos.

Hasta aquí consiste el estudio de Diagnóstico y Factibilidad, que incluye la descripción de la situación actual, el planteamiento de alternativas, el análisis y selección de la alternativa óptima para la GIRS o cualquiera de sus fases.

Las memorias a presentarse detallarán los estudios realizados y concluirán con un resumen ejecutivo que refleje las principales conclusiones obtenidas del estudio realizado.

# Limitaciones que puedan incidir en la implementación del proyecto.

Descripción de las limitaciones políticas, económicas, técnico operativas y entre otras que se le puede presentar al GADM para la implementación del proyecto.

# Diseño definitivo

Una vez seleccionadas las alternativas óptimas, se deberá elaborar y presentar los diseños definitivos de la GIRS o cualquiera de sus fases.

# Evaluación de la infraestructura existente:

# Se debe presentar:

- Medidas concretas para la racionalización de cualquiera de las fases de la GIRS.

- Medidas concretas para la ampliación de la cobertura del servicio.

- Justificación del proyecto propuesto del sistema a base de la máxima reutilización de infraestructura, equipos, vehículos y otros componentes del sistema existente.

# Diseño definitivo de la alternativa viable en todas las fases de la gestión integral de residuos y desechos sólidos no peligrosos y desechos sanitarios.

Tabla 6. Alcance de los diseños definitivos

| Separación en la fuente y almacenamiento temporal | Diseñar los siguientes aspectos: - Identificación de labores de reciclaje informal y propuesta para la inclusión de grupos de recicladores de base al sistema de recuperación de residuos que se establezca. - Recipientes de almacenamiento temporal propuesto: volúmenes para material domiciliario, comunal, industrial no peligroso, comercial y otros que se consideren necesarios (orgánico, inorgánico y desecho). - Cuantificación de la cantidad de recipientes. - Cuantificación de recursos humanos (mantenimiento recipientes públicos). - Cuantificación de los costos de inversión, de operación y mantenimiento en el periodo de vida útil del proyecto. - Plano de ubicación de papeleras, y recipientes públicos. - Plano de detalles de recipientes. - Especificaciones técnicas de equipamiento. - Manual de operación y mantenimiento. |
| --- | --- |
| Barrido y limpieza | Diseñar lo siguiente: - Definición de coberturas del servicio y parámetros del servicio, en base a indicadores de eficiencia. De acuerdo a lo que establece la OPS. - Tipos de barrido: manual o mecánico. - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales. - Evaluar los parámetros de seguridad industrial que realiza el personal. - Definir parámetros de rendimiento. - Cuantificación de los costos de inversión, y de operación y mantenimiento en el periodo de vida útil del proyecto. - Plano de rutas de barrido y limpieza - Especificaciones técnicas de equipamiento. - Manual de operación y mantenimiento. |
| Recolección y transporte | Diseñar lo siguiente: - Definición de coberturas del servicio y parámetros de diseño, en base a indicadores de eficiencia. De acuerdo a lo que establece la OPS. La cobertura podrá ser geográfica, o por cantidad de residuos o población servida. - Tipo de recolección, de ser necesario diferenciar entre rural y urbano, así como por fuente de generación, mercados, domiciliario, hospitales, industrias y otros. - Sectorización y definición de micro y macro rutas para residuos y desechos no peligrosos en función de rutas, frecuencias, horarios, número de viajes y tipos de residuos y desechos sólidos. - Cuantificación del número y tipo de vehículos recolectores y sus capacidades para residuos y desechos sólidos no peligrosos. - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales. - Cuantificación de los costos de inversión, de operación y mantenimiento en el periodo de vida útil del proyecto. - Planos de micro y macro rutas - Especificaciones técnicas de equipamiento. - Manual de operación y mantenimiento. |
| Acopio y/o Transferencia | - Estimación de la cantidad y ubicación de las estaciones de transferencia o centros de acopio requeridos. - Determinar el tipo de estaciones de transferencia y/o centros de acopio acorde a la composición y generación de los residuos y desechos sólidos no peligrosos que genera el cantón. - Definición de coberturas del servicio y parámetros de diseños. - Diseño de rutas, frecuencias, horarios, número de viajes y tipos de residuos y desechos sólidos no peligrosos, número y tipo de vehículos, para el transporte desde la estación de transferencia y/o acopio hacia el aprovechamiento y/o tratamiento o al sitio de disposición final. - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales - Cuantificación de los costos de inversión de operación y mantenimiento en el periodo de la vida útil del proyecto. - Determinación de los radios económicos de transporte. - Planos de diseño de las estaciones y/o centros de acopio. - Planos de rutas de transporte desde el centro de transferencia y/o acopio. - Especificaciones técnicas constructivas y equipamiento. - Manual de operación y mantenimiento. |
| Aprovechamiento | Diseñar los siguientes aspectos: - Definición de los materiales aprovechables y su proyección. - Evaluación de los costos de los materiales aprovechables en el mercado. - Dimensionamiento de estructuras y equipos necesarios para procesos de aprovechamiento. - Identificación de labores de reciclaje informal y propuesta para la inclusión de grupos de recicladores de base al sistema de recuperación de residuos que se establezca. - Mecanismos de gestión del aprovechamiento a cargo del GADM o mediante microempresas, mecanismos de comercialización de los materiales reciclables, para lo cual se realizará un análisis (presente y proyectado) de precios de mercado, oferta, demanda y en base a la zona de influencia del proyecto identificando los potenciales demandantes. - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales. - Definir parámetros de rendimiento. - Ingreso por venta de productos durante el periodo de diseño del proyecto. - Cuantificación de los costos de inversión, de operación y mantenimiento en el periodo de vida útil del proyecto. - Planos de diseño de la planta de aprovechamiento y obra de infraestructura civil. - Especificaciones técnicas constructivas y equipamiento. - Manual de operación y mantenimiento. |
| Tratamiento | Diseñar lo siguiente: - Definición de volumen de tratamiento de orgánicos, y la demanda real existente de los productos obtenidos del tratamiento. - Dimensionamiento de estructuras y equipos necesarios para el tratamiento. - Mecanismos de gestión del tratamiento a cargo del GADM o mediante microempresas, mecanismos de comercialización (incluir un análisis de posibles demandantes en función del área de influencia del proyecto), y uso del compost (indicar costos de producción, usos y/o potenciales demandantes). - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales. - Ingreso por venta de productos durante el periodo de diseño del proyecto. - Cuantificación de los costos de inversión, de operación y mantenimiento en el periodo de vida útil del proyecto. - Planos de diseño de la planta de tratamiento y obra de infraestructura civil. - Especificaciones técnicas constructivas y equipamiento. - Manual de operación y mantenimiento. |
| Gestión externa de desechos sanitarios | En el caso de que la gestión la realice el GADM de manera directa, diseñar los siguientes aspectos: Recolección y transporte: - Diseño de rutas de recolección y transporte de desechos sanitarios. - Cuantificación del número y tipo de vehículos recolectores y sus capacidades para desechos sanitarios. - Cuantificación de recursos humanos. - Cuantificación de los costos de las alternativas analizadas, de inversión y de operación para desechos sanitarios. - Planos de rutas. Eliminación o disposición final: - Definición de volumen kg/día de desechos sólidos sanitarios a tratar. - Dimensionamiento de estructuras y equipos necesarios para el tratamiento de los desechos sólidos sanitarios. - Mecanismos de gestión a cargo del GADM. - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales. - Cuantificación de los costos de inversión, de operación y mantenimiento en el periodo de vida útil del proyecto. - Planos de diseño de la celda. - Especificaciones técnicas constructivas y equipamiento. - Manual de operación y mantenimiento. En el caso de que la gestión la realice por contrato, gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta, se deberá presentar un medio de verificación. |
| Sistema de aprovechamiento energético (de ser aplicable). | - Definición de un portafolio de varias tecnologías comerciables que estén en la capacidad de aprovechar los residuos y desechos sólidos no peligrosos que genera el cantón, considerando su composición, humedad, poder calorífico, generación, densidad y otros factores que se considere necesario para el análisis, experiencias internacionales. - Capacidad local de construcción de ciertos elementos del sistema de aprovechamiento energético de los desechos y residuos sólidos. - Capacitación necesaria para la operación y mantenimiento de las distintas tecnologías. - Dependencia de los materiales consumibles y repuestos de las distintas tecnologías, balance energético y másico, consumo de agua, comercialización y disposición de subproductos. - Definición del número de sistemas de aprovechamiento y su ubicación. - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales. - Definir parámetros de rendimiento. - Cuantificación de los costos de inversión, de operación y mantenimiento en el periodo de vida útil del proyecto. - Planos de diseño del sistema de aprovechamiento energético. - Especificaciones técnicas constructivas y equipamiento. - Manual de operación y mantenimiento. |
| Disposición final | Diseñar: - Estudios de campo: topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología. - Diseño técnico constructivo con las memorias de cálculo respectivas de la disposición final: Celda y/o plataforma, tratamiento de lixiviados, manejo de biogás, sistema para recolección de agua lluvia, vías de acceso, áreas administrativas, obras complementarias o auxiliares. - Diseño paisajístico del acabado final. - Diseños electromecánicos. - Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales. - Cuantificación de los costos de inversión, de operación y mantenimiento en el periodo de vida útil del proyecto. - Planos de diseño técnico constructivo, mínimo de: - Implantación general. - Topográfico con curvas de nivel cada metro como máximo. - Perfiles longitudinales y transversales. - Vías de acceso y otras. - Distribución de la infraestructura - Instalaciones de áreas admirativas - Obras Complementarias - Distribución de celdas o plataformas para los desechos y residuos no peligrosos - Cortes longitudinales y transversales de las celdas o plataformas. - Drenaje de aguas superficiales. - Sistema de drenaje de gases y lixiviados. - Sistema de tratamiento de lixiviados. - Los detalles constructivos que se incluyan en los planos podrán ser graficados a escalas variables. - Diseño paisajístico. - Otros que el proponente proponga, de acuerdo a la naturaleza de la infraestructura - Presentar medios de verificación (escritura) de la situación legal de la propiedad de terreno. - Especificaciones técnicas constructivas y equipamiento. - Manual de operación y mantenimiento. |

# Estudios de campo definitivos en topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología y otros de acuerdo al requerimiento específico

Deberán realizarse al menos los siguientes estudios de campo, conforme a los siguientes detalles:

Tabla 7. Estudios de campo definitivos en topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología

| Estudio Topográfico | - Levantamiento planimétrico y altimétrico con curvas de nivel cada metro y nivelación geo-referenciada en base al título de propiedad del predio. - Detalle de accidentes geográficos, cuerpos de agua, quebradas, en el área de influencia directa del proyecto, ubicación de puntos BMs - Delimitación clara de la propiedad con ubicación de propietarios de los lotes colindantes. - Informe, libreta y planos topográficos con la firma de responsabilidad del especialista. |
| --- | --- |
| Estudio suelo | - Mapas de uso potencial y actual. - Determinación del tipo de suelo (clasificación SUCS); clasificación granulométrica; humedad natural; límite líquido y plástico; comprensibilidad, permeabilidad ensayos triaxiales, ángulo de fricción, considerando muestras representativas en toda la superficie del terreno. - Los ensayos incluirán ensayos de permeabilidad tomando muestras en sitio y realizando los respectivos análisis en el laboratorio. En los sitios previstos para la construcción de las obras auxiliares (edificaciones, vías), determinar la capacidad portante del suelo y la cota de cimentación en base a una perforación a cielo abierto. - Descripción de las investigaciones realizadas, de los ensayos, plano de ubicación, perfiles y conclusiones y recomendaciones para el diseño y construcción. - Análisis de la estabilidad del terreno. - Informe de mecánica de suelos con la firma de responsabilidad del especialista. |
| Geología y geotécnica | - Determinación de la geología (planos y mapas existentes) de la zona tomando en cuenta el carácter litológico de las formaciones subsuperficiales así como lineamientos estructurales - Descripción de las diferentes unidades geomorfológicas, considerando la forma del terreno, pendientes, tipo de suelos, litología y grado de disección. - Análisis morfodinámico del área, mediante la elaboración de perfiles del terreno (perfil cada 25 metros), analizando morfología de las zonas, cambios de pendiente, flexiones, escarpes y clases de procesos erosivos presentes, activos y no activos. - Informe final de geología: el informe final de geología debe incluir una descripción completa de las investigaciones realizadas. Dicho informe tendrá como anexos toda la documentación preparada durante el desarrollo de los estudios, según lo detallado anteriormente. El informe final incluirá los siguientes puntos: - Geología regional. - Geología y geotecnia particular de los sitios destinados a las diversas obras del proyecto con las recomendaciones constructivas. - Disponibilidad y fuentes de material de cobertura y material de impermeabilización (bancos de arcilla). - Riesgos naturales. - Mapa geológico regional. - Mapas geológicos de las obras del proyecto, a la escala más apropiada. - Perfiles geológicos geotécnicos de las obras del proyecto. - Firma de responsabilidad del especialista. |
| Estudio hidrogeológico | - Registro de sondeos, excavaciones y resultados del análisis de laboratorio. - Perfiles geofísicos, sismogramas y registros eléctricos. - Detalle y descripción de probables fuentes o acuíferos en la zona de influencia. - Uso del agua subterránea en la zona de influencia. - Profundidad de las capas freáticas en el área de uso y un análisis de su variación estacional. - Determinación del nivel freático bajo el nivel de ubicación de la base prevista para el sitio de disposición final, en los mismos sondeos se determinará las características del suelo. - Detalle de los acuíferos cercanos al área del proyecto. - Se determinará también el espesor de los diferentes estratos, lo cual permitirá conocer la disponibilidad de material de cobertura suficiente para el volumen de basura a disponer durante el período de diseño establecido con calicatas. - Determinación en el campo de la conductividad hidráulica vertical, de la profundidad y dirección del flujo del manto freático y de todos los datos que se requieran para modelar la migración de los líquidos lixiviados dentro del subsuelo. - Realización del modelaje del movimiento del líquido lixiviado dentro del subsuelo, con consideración de fenómenos físico-químicos, tales como adsorción, intercambio iónico, reacciones químicas y biológicas y posible contaminación de aguas subterráneas o de cuerpos de agua superficial cuando el líquido aflore a la superficie. - Determinación de las características químicas del suelo: pH, capacidad de intercambio catiónico (CIC), cationes intercambiables (como porcentaje de la CIC), conductividad eléctrica y otras que se requieran para predecir el comportamiento del suelo en contacto con líquidos lixiviados provenientes de la disposición final. - Firma de responsabilidad del especialista. Se deberá realizar un estudio hidrológico dentro del área de influencia del sitio de disposición final, que contemple los siguientes aspectos: - Recopilación de todos los registros pluviométricos y climáticos existentes de las estaciones meteorológicas más cercanas al proyecto que se encuentren en las mismas condiciones orográficas y bioclimáticas (mismo que será corroborado en el Mapa Bioclimático, además que cuente con datos de un periodo mínimo de 10 años. - Definición de la relación lluvia-escurrimiento, tiempo de precipitación, elaboración de ecuaciones pluviométricas y, en general, ejecución de todos los trabajos necesarios para complementar toda la información requerida por el método seleccionado para el cálculo de caudales de escorrentía. - Debe realizarse un estudio de las curvas de intensidad, duración y frecuencia de lluvias de la zona en estudio o de zonas con clima similar, a base de los datos hidrológicos recopilados. - Debe realizarse una cuidadosa selección de la frecuencia o intervalo de recurrencia de las lluvias y presentarse la respectiva justificación técnico-económica. - Deben establecerse claramente las bases y criterios para la selección de tiempo de precipitación, tiempo de concentración, coeficiente de escurrimiento, tipo de superficie, gradiente y otros parámetros necesarios para el cálculo del caudal de escorrentía. - Se deben describir y utilizar, adecuadamente, los métodos de simulación utilizados para el cálculo de los caudales de aguas lluvias, con una indicación precisa de los criterios y parámetros utilizados. La aplicabilidad, idoneidad y efectividad del método utilizado, deben estar debidamente justificadas. - El estudio realizado deberá establecer claramente los niveles máximos y mínimos de los cuerpos de agua vecinos al sitio de disposición final. - A base de los datos obtenidos, se establecerán los riesgos, para la población y para el sitio de disposición final, vinculados a inundaciones provocadas por pluviosidad excesiva o por desbordamiento de los ríos vecinos. - Análisis de la distribución de las temperaturas máxima, media y mínima del aire y del agua, y selección de los valores críticos. - Análisis de la distribución de los valores críticos de humedad relativa, velocidad y dirección del viento, horas de sol y nubosidad. - Firma de responsabilidad del especialista. |
| Aguas superficiales | - Realizar un inventario de recursos hídricos superficiales, como ríos, esteros, lagos, en un área de 500 m de radio en relación a la ubicación de la disposición final, ubicación con coordenadas, evaluación de su régimen de caudales, determinación de la calidad físico química y bacteriológica en función de los recursos que puedan ser afectados por la descarga de lixiviados. - Mapa hidrográfico de la zona del proyecto. - Análisis de la calidad de agua en función a muestreos y comparativa con la normativa ambiental según el uso del recurso. Los análisis deben ser realizados por un laboratorio acreditado con sus respectivos parámetros. - Los muestreos deberán realizarse agua arriba y aguas debajo de la ubicación del proyecto, conforme a la normativa para el efecto y/o los requerimientos de la Autoridad Ambiental Nacional. - Firmas de responsabilidad del especialista. |
| Estudio eléctrico | - Se requiere de un estudio: - Tipo de tendido eléctrico a realizarse (de alta, baja o media tensión), así como toda la instalación eléctrica, que deberá contar con un adecuado sistema de protección eléctrica (sistemas de puesta a tierra, sistema de pararrayos, estabilizadores y supresor de transitorios de voltaje), para garantizar la vida útil de los equipos. Esta red debe ser confiable y sostenible en el tiempo, para garantizar su óptimo funcionamiento y así lograr la confiabilidad. - Planos eléctricos - Cotización de máquinas y equipos - Hojas técnicas de máquinas y equipos - Plan de mantenimiento máquinas y equipos - Firmas de responsabilidad del especialista. |

# Planos detallados

# Todos los planos deberán presentarse en formato A1 a escala adecuada y con firma de responsabilidad de quien elaboró, revisó y aprobó.

# Manual de operación y mantenimiento

El manual de operación y mantenimiento para toda la GIRS o cualquiera de sus fases contendrá como mínimo actividades de adecuación, procedimientos, registros de control, prevención, mantenimiento, monitoreo y de seguridad industrial y salud ocupacional.

# Presupuesto de las obras y análisis de cada una de las fases del sistema, considerando los costos generados para la implementación de actividades del plan de manejo ambiental preliminar en base a precios unitarios

El presupuesto general contemplará los costos para la GIRS o cualquiera de sus fases, de todos los componentes del proyecto, a saber: Inversión, Operación, Mantenimiento, Manejo administrativo, entre otros.

En el presupuesto de los componentes que no contemplen obras civiles, constarán los costos de: jornaleros requeridos y personal administrativo a cargo de ese componente, accesorios, maquinaria, herramientas y equipos.

En el presupuesto de los componentes que contemplen obras civiles, constarán además de los costos citados en el párrafo anterior, el presupuesto de las obras civiles a ejecutarse para ese componente, desglosadas: rubro, unidad, cantidad, valor unitario y valor total (análisis de precios unitarios).

En el presupuesto general desglosado del proyecto, se incluirán los siguientes costos:

- Costos de construcción de obras civiles

- Costos de adquisición de equipos

- Costos indirectos

- Costos concurrentes

- Costos de fiscalización de las obras

- Costos de operación y mantenimiento.

- Fórmula polinómica y cuadrilla tipo

- Reajuste de precios

# Cronograma valorado

Deberá presentar información detallada sobre los siguientes aspectos:

- Período previsto para la ejecución del proyecto. Para el efecto, se debe preparar el cronograma valorado que contenga:

- Ejecución de las obras, adquisición de maquinaria y equipo de inversión inicial del proyecto.

- Ejecución de las obras, adquisición de maquinaria y equipo de reinversiones del proyecto.

- Actividades de operación y mantenimiento en el periodo del proyecto.

# Especificaciones técnicas

Las especificaciones de construcción, deberán tener el siguiente conteniendo:

- Descripción y características de rubro.

- Materiales a utilizar.

- Control de calidad del rubro (ensayos y tolerancias si los hubiese).

- Medición del rubro (metodologías y unidad).

- Pago (modalidad y precio por unidad).

Las especificaciones técnicas de maquinaria, equipos, herramientas y accesorios, deberán tener el siguiente conteniendo:

- Descripción de sus características.

- Capacidad.

- Rendimiento.

# Evaluación económico – financiera, que incluya costos operativos, mantenimiento, tarifas, indicadores, entre otros.

# Evaluación Financiera

Se debe:

- Presentar respaldos digitales de la evaluación financiera (Anexos Formato Excel)

- Presentar presupuesto de inversiones (Infraestructura- Maquinarias-Equipos) necesarios para la implementación o año 0 y a lo largo de la vida útil del proyecto, el mismo que debe estar elaborado por componente de GIRS.

- Presentar un Cuadro resumen de todas las inversiones necesarias en la implementación o Año 0 (Infra- estructura-Maquinarias-Equipos) y desagregarlo de acuerdo a los componentes de la GIRS.

- Presentar presupuesto de costos de operación y mantenimiento a lo largo de la vida útil del proyecto, por componente de la GIRS.

- Calcular los Gastos Administrativos y considerar estos los valores en los Flujos de Caja. (Adjuntar anexos en formato excel).

- Calcular las depreciaciones de los activos fijos, durante la vida útil del proyecto.

- Indicar cuál será el financiamiento del proyecto; incluyendo una tabla de amortización (capital e interés)

- Calcular la tarifa real por tonelada y por usuario, que garantice la sostenibilidad del presente proyecto. Se puede contemplar los siguientes escenarios:

- Tarifa por usuario que cubra los costos de operación y mantenimiento. Incluido los Gastos administrativos.

- Tarifa por usuario que cubra los costos de operación, incluido los Gastos administrativos + depreciaciones de (Maquinarias o equipos) O re-inversiones de maquinarias/equipos en cada año (Dependiendo de la metodología) + Inversiones de las restante fases de obra civil en el año que corresponda (De ser el caso).

- Tarifa por usuario que cubra los costos de operación, incluido los Gastos administrativos + depreciaciones de (Maquinarias o equipos) O re-inversiones de maquinarias o equipos en cada año (Dependiendo de la metodología) + Inversiones de las restante fases de obra civil en el año que corresponda (De ser el caso) + Valor de la deuda Inicial (Amortización del capital y el interés).

- Analizar la tarifa real con respecto a la capacidad y disponibilidad de pago de usuarios.

- Analizar el mercado de la venta de los materiales aprovechables que se obtendrán en la mancomunidad.

- Realizar la construcción de un flujo de caja financiero, donde se incluya los ingresos y egresos del proyecto.

- Calcular los indicadores financieros VAN, TIR y B/C.

- Calcular el indicador Periodo de la Recuperación del Capital (PRI).

- Realizar un análisis de sensibilidad en la evaluación financiera.

# Evaluación Económica:

Se debe:

- Determinar los beneficios directos e indirectos o costos evitados, generados por la implementación de la Gestión Integral de Residuos Sólidos.

- Determinar los egresos del proyecto (Obra Civil – Equipamiento y Maquinaria) y operación a precios eficiencia o precios económicos, mediante la utilización de factores, que permitan suprimir distorsiones económicas como: Impuestos, aranceles, subsidios, etc.

- Elaborar un Flujo de Caja de la Evaluación Económica.

- Determinar los Indicadores VAN, TIR de la Evaluación Económica.

# Plan de manejo ambiental preliminar

Se deberá elaborar y presentar el PMA preliminar en los formatos, contenidos y requisitos conforme a la norma técnica emitida para el efecto.

Los costos y actividades del PMA deben ser incluidas en el presupuesto y cronograma general del proyecto.

Se iniciará el proceso de regularización ambiental con el PMA definitivo y a través del Sistema vigente correspondiente, una vez obtenida la viabilidad técnica del proyecto.

# Modelo gestión

Se debe presentar:

- Establecer el modelo de gestión de la prestación del servicio de residuos y desechos sólidos no peligrosos, conforme a las modalidades definidas en el marco legal correspondiente.

- Establecer el modelo de gestión de la prestación del servicio de desechos sanitarios, conforme a las modalidades definidas en el marco legal correspondiente.

- Describir estructural orgánica y funcional conforme al modelo de gestión establecido.

- Desarrollar la necesidad de recursos (humanos, tecnológicos, económicos, entre otros). Se debe tomar en cuenta cuales de los recursos existentes son potencialmente utilizables.

- Además, como parte del modelo de gestión se podrá considerar los siguientes aspectos:

- Plan de Comunicación.

- Plan de Comercialización.

- Plan de contingencias y salud ocupacional.

- Estrategia de Servicio al Cliente.

- Estrategia de inclusión social en el sistema de gestión integral, de los recicladores de base que laboran tanto en el sitio de disposición final como en la jurisdicción del Cantón (en el caso de existir recicladores de base).

- Propuesta de la ordenanza municipal de GIRS o su actualización

  - Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

# Resumen ejecutivo:

# Presentar un resumen ejecutivo del proyecto.

# Presentación del proyecto:

Regirse al numeral 3 del presente documento: “Lineamientos para la presentación y elaboración de estudios de proyectos municipales de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios  para la obtención de la viabilidad técnica”.

# PROYECTO DE CIERRE TÉCNICO DE BOTADEROS

En este apartado se detalla las etapas a cumplirse en la elaboración del diagnóstico, factibilidad y diseño definitivo de los estudios de proyectos de cierre técnico de desechos sólidos no peligrosos.

# Título del Proyecto

El título del proyecto de cierre técnico de desechos sólidos no peligrosos debe contener la siguiente estructura:

“ESTUDIO TÉCNICO DE DIAGNIOSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS PARA CIERRE TECNICO DEL BOTADERO DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS DE Nombre del Cantón o Mancomunidad, PROVINCIA DE Nombre de la/s provincia/s”

# Antecedentes y Justificación

El Municipio deberá realizar los antecedentes de acuerdo a la realidad económica, política, social y ambiental de cada cantón.

Hacer referencia a la normativa vigente en residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios conforme a su escala de jerarquización: constitución, convenios internacionales suscritos por el país, leyes, ordenanzas, decretos y demás instrumentos locales relativos a la temática.

En los casos que comprendan actualización o ampliación de proyectos citar las autorizaciones administrativas ambientales previas (viabilidad técnica y permiso ambiental)

# Objetivos

Plantear los objetivos generales y específicos de la elaboración de los estudios en función de la necesidad de obtener la viabilidad técnica del proyecto.

# Etapa de Diagnóstico y Factibilidad

Los estudios de diagnóstico y factibilidad deberán contener como mínimo la siguiente información:

# Información general de la zona del proyecto

Se realizará una descripción general de la zona del proyecto, que permitan tener una visión clara del tipo de comunidad servida, sus características físicas y climáticas y sus problemas o situación sanitaria y socio-económica.

Tabla 8. Información general del proyecto

| Ámbito De Trabajo | Describir las jurisdicciones territoriales que abarca el proyecto. |
| --- | --- |
| Alcance de la Consultoría | Describir si el proyecto es únicamente cierre técnico único o conversión a relleno sanitario o celda emergente. |
| Datos Generales | - Localización geográfica: Se debe indicar la región, el cantón, la provincia y las coordenadas geográficas en la que se encuentra ubicado el proyecto - Población actual: urbana y rural a nivel cantonal y el índice de crecimiento poblacional. - Características físicas, geográficas y ambientales de la región. - Una breve descripción por fases de la prestación del servicio de manejo de residuos sólidos (separación en la fuente y almacenamiento temporal, barrido y limpieza, recolección y transporte, estación de transferencia y/o centro de acopio, aprovechamiento, tratamiento y disposición final). - Topografía general de la zona: Descripción general de la topografía del cantón. - Riesgos naturales: Descripción general de los riesgos naturales del cantón. |
| Salud Pública | Describir datos sobre las tasas de mortalidad y morbilidad asociadas con la infraestructura sanitaria existente y sobre problemas sanitarios específicos que se hayan detectado en la zona del proyecto. |
| Aspectos Socio-Económicos | Describir datos de las principales fuentes de empleo y sobre los niveles de ingreso existentes en el cantón. Describir datos sobre las principales actividades económicas que se desarrollan en la zona y los niveles socio-económicos prevalentes. Esta información deberá ser utilizada para su posterior correlación con la generación de residuos sólidos en el cantón. También proporcionará datos de los aspectos político-administrativos, culturales e históricos importantes en la comunidad. |
| Servicios Públicos | Desarrollar información sobre servicios públicos existentes en el cantón. Entre otros: - Número de establecimientos educacionales pre-primarios, primarios, secundarios, universitarios, profesionales y de instrucción intermedia. Deben proporcionarse también, datos sobre la población estudiantil. - Número de hospitales y centros de salud. Deben proporcionarse datos sobre el número de camas. - Medios de comunicación y transporte, dentro y fuera de la ciudad. - Número de mercados, establecimientos comerciales e institucionales, plazas y parques. - Agua potable, alcantarillado, telefonía y energía eléctrica, con una indicación de la población servida, tarifas actuales. - Datos del sistema de vías urbanas, en el que conste claramente la planificación a corto, mediano y largo plazo del trazado de calles municipales. Se deben detallar, tanto para las calles existentes actualmente como para las proyectadas, su jerarquía, tipo de circulación, tipo de capas de rodadura, secciones transversales, condiciones actuales de su superficie y usos alternos actuales y previstos. |

# Recolección, análisis y procesamiento de la información secundaria existente

En la tabla 9 se detalla la información que se deberá recopilar, analizar y procesar como parte de la etapa de diagnóstico:

Tabla 9. Parámetros del diagnóstico técnico, ambiental, social y económico

| Recopilación y análisis de la información existente | Recopilar y validar documentadamente (oficios, solicitudes, informes, entre otros.) toda la información técnica existente que sea de relevancia para el proyecto, esto es: - Estudios de ingeniería sanitaria, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidrometeorológicos, hidrogeológicos, edafológicos, ambientales y otros relacionados, que se realicen en forma rutinaria o que se hayan realizado anteriormente y que sean de relevancia para el proyecto. - Levantamientos topográficos y aerofotogramétricos (si existieran) de la población y del área de influencia del proyecto. - Toda clase de estudios sobre residuos Sólidos. - Censos, encuestas socio-económicas u otro tipo de encuestas de importancia para el proyecto. - Informe de selección de sitio del comité interinstitucional (de ser el caso de realizar conversión a relleno sanitario o celda emergente). Luego de la recopilación y validación de la información se deberá realizar un análisis de esta información y se seleccionará aquella que sea de utilidad para el desarrollo del proyecto. |
| --- | --- |

# Información general del área del proyecto de cierre

Se describirá como mínimo la siguiente información:

- Descripción general de la zona del proyecto: características físicas, presencia de afloramientos o fuentes de aguas cercanas, aguas subterráneas, climáticas, meteorológicas, uso actual del suelo, aspectos socio - económicos, sanitarios, ambientales y servicios básicos.

- Determinación del área de influencia directa e indirecta tanto de la zona en la cual se depositan los desechos sólidos no peligrosos, así como el área que recibe el impacto directo de la operación del botadero mediante la utilización de métodos probados.

- Levantamiento de la cantidad, tipos y características de los residuos sólidos que se depositan en forma diaria y cuantificación del volumen de los desechos sólidos no peligrosos depositados.

- Evaluación de la infraestructura existente en el botadero (zona del proyecto) que incluirá su eficiencia, estado actual y capacidad de ser utilizada en el cierre. Se evaluará las siguientes obras:

  - Áreas de servicio

  - Drenaje de lixiviados

  - Tratamiento de Lixiviados

  - Drenaje pluvial

  - Sitios de descargas

  - Celdas para residuos de desechos de establecimientos de salud

  - Chimenea de biogás

  - Área de reciclaje

  - Vía de acceso

- Descripción de la situación legal del terreno.

- Caracterización social de los recicladores de base, cuantificación de su número, situación legal, ambiental y de salud en el lugar donde desarrollan su trabajo y su relación con el Municipio.

# Planteamiento de alternativas

En función de los resultados del diagnóstico, se plantearán alternativas para el cierre técnico de botaderos de desechos sólidos no peligrosos.

# Análisis, socialización y selección de alternativas

Como parte del análisis comparativo de alternativas, se entregará la siguiente información:

- Descripción de cada una de las alternativas consideradas

- Comparación de las alternativas desde el punto de vista técnica, ambiental, económico-financiero y social. Para lo cual, además, se analizará y determinará las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas planteadas debidamente priorizadas.  Los factores más importantes que se deberá tomar en cuenta en el análisis de las alternativas entre otros son:

- Factibilidad técnica y económica

- Posibles efectos ambientales

- Impactos en la construcción y operación

- Cumplimiento de normativa ambiental

- Factores estéticos y de paisajismo.

- Factores de riesgo

- Impacto social (Inserción de minadores a trabajo formal)

- Las alternativas analizadas se pondrán a consideración de los Municipios a fin de definir y aprobar las alternativas óptimas, las mismas que serán oficializadas por escrito, antes de proceder a la Fase de diseño definitivo.

- Socialización de las alternativas al proponente.

- Selección de la alternativa óptima a través de un documento oficial.

# Diseño Definitivo

Los estudios de diseño definitivo deben comprender como mínimo lo siguiente:

# Estudios de campo definitivos en topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología y otros de acuerdo al requerimiento específico

Deberán realizarse al menos los siguientes estudios de campo, conforme a los siguientes detalles:

Tabla 10. Estudios de campo definitivos en topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología

| Estudio Topográfico | - Levantamiento planimétrico y altimétrico con curvas de nivel cada metro y nivelación geo-referenciada en base al título de propiedad del predio. - Detalle de accidentes geográficos, cuerpos de agua, quebradas, en el área de influencia directa del proyecto, ubicación de puntos BMs - Delimitación clara de la propiedad con ubicación de propietarios de los lotes colindantes. - Informe, libreta y planos topográficos con la firma de responsabilidad del especialista. |
| --- | --- |
| Estudio suelo | - Mapas de uso potencial y actual. - Determinación del tipo de suelo (clasificación SUCS); clasificación granulométrica; humedad natural; límite líquido y plástico; comprensibilidad, permeabilidad ensayos triaxiales, ángulo de fricción, considerando muestras representativas en toda la superficie del terreno. - Los ensayos incluirán ensayos de permeabilidad tomando muestras en sitio y realizando los respectivos análisis en el laboratorio. En los sitios previstos para la construcción de las obras auxiliares (edificaciones, vías), determinar la capacidad portante del suelo y la cota de cimentación en base a una perforación a cielo abierto. - Descripción de las investigaciones realizadas, de los ensayos, plano de ubicación, perfiles y conclusiones y recomendaciones para el diseño y construcción. - Realizar un estudio de estabilidad de los terrenos referente a: evaluación de taludes que conforman las diferentes áreas donde se encuentra depositada la basura, análisis de los posibles riesgos, vulnerabilidad y consecuencia en el ambiente. - Informe de mecánica de suelos con la firma de responsabilidad del especialista. - De existir afloramientos en las perforaciones antes indicadas se realizará el análisis de la calidad del agua que incluirá al menos los siguientes parámetros: - DBO - DQO - Oxígeno Disuelto - pH - Sólidos Totales - Sólidos Disueltos - Coliformes fecales - Coliformes totales - Metales pesados (entre otro mercurio, cadmio, plomo, níquel, zinc) - Otros que la Autoridad Ambiental Nacional lo requiera |
| Geología y geotécnica | - Determinación de la geología (planos y mapas existentes) de la zona tomando en cuenta el carácter litológico de las formaciones subsuperficiales, así como lineamientos estructurales - Descripción de las diferentes unidades geomorfológicas, considerando la forma del terreno, pendientes, tipo de suelos, litología y grado de disección. - Análisis morfodinámico del área, mediante la elaboración de perfiles del terreno (perfil cada 25 metros), analizando morfología de las zonas, cambios de pendiente, flexiones, escarpes y clases de procesos erosivos presentes, activos y no activos. - Informe final de geología: el informe final de geología debe incluir una descripción completa de las investigaciones realizadas. Dicho informe tendrá como anexos toda la documentación preparada durante el desarrollo de los estudios, según lo detallado anteriormente. El informe final incluirá los siguientes puntos: - Geología regional. - Geología y geotecnia particular de los sitios destinados a las diversas obras del proyecto con las recomendaciones constructivas. - Disponibilidad y fuentes de material de cobertura y material de impermeabilización (bancos de arcilla). - Riesgos naturales. - Mapa geológico regional. - Mapas geológicos de las obras del proyecto, a la escala más apropiada. - Perfiles geológicos geotécnicos de las obras del proyecto. - Firma de responsabilidad del especialista. |
| Estudio hidrogeológico | - Registro de sondeos, excavaciones y resultados del análisis de laboratorio. - Perfiles geofísicos, sismogramas y registros eléctricos. - Detalle y descripción de probables fuentes o acuíferos en la zona de influencia. - Uso del agua subterránea en la zona de influencia. - Profundidad de las capas freáticas en el área de uso y un análisis de su variación estacional. - Determinación del nivel freático bajo el nivel de ubicación de la base prevista para el sitio de disposición final, en los mismos sondeos se determinará las características del suelo. - Detalle de los acuíferos cercanos al área del proyecto. - Se determinará también el espesor de los diferentes estratos, lo cual permitirá conocer la disponibilidad de material de cobertura suficiente para el volumen de basura a disponer durante el período de diseño establecido con calicatas. - Determinación en el campo de la conductividad hidráulica vertical, de la profundidad y dirección del flujo del manto freático y de todos los datos que se requieran para modelar la migración de los líquidos lixiviados dentro del subsuelo. - Realización del modelaje del movimiento del líquido lixiviado dentro del subsuelo, con consideración de fenómenos físico-químicos, tales como adsorción, intercambio iónico, reacciones químicas y biológicas y posible contaminación de aguas subterráneas o de cuerpos de agua superficial cuando el líquido aflore a la superficie. - Determinación de las características químicas del suelo: pH, capacidad de intercambio catiónico (CIC), cationes intercambiables (como porcentaje de la CIC), conductividad eléctrica y otras que se requieran para predecir el comportamiento del suelo en contacto con líquidos lixiviados provenientes de la disposición final. - Firma de responsabilidad del especialista. Se deberá realizar un estudio hidrológico dentro del área de influencia del sitio de disposición final, que contemple los siguientes aspectos: - Recopilación de todos los registros pluviométricos y climáticos existentes de las estaciones meteorológicas más cercanas al proyecto que se encuentren en las mismas condiciones orográficas y bioclimáticas (mismo que será corroborado en el Mapa Bioclimático, además que cuente con datos de un periodo mínimo de 10 años. - Definición de la relación lluvia-escurrimiento, tiempo de precipitación, elaboración de ecuaciones pluviométricas y, en general, ejecución de todos los trabajos necesarios para complementar toda la información requerida por el método seleccionado para el cálculo de caudales de escorrentía. - Debe realizarse un estudio de las curvas de intensidad, duración y frecuencia de lluvias de la zona en estudio o de zonas con clima similar, a base de los datos hidrológicos recopilados. - Debe realizarse una cuidadosa selección de la frecuencia o intervalo de recurrencia de las lluvias y presentarse la respectiva justificación técnico-económica. - Deben establecerse claramente las bases y criterios para la selección de tiempo de precipitación, tiempo de concentración, coeficiente de escurrimiento, tipo de superficie, gradiente y otros parámetros necesarios para el cálculo del caudal de escorrentía. - Se deben describir y utilizar, adecuadamente, los métodos de simulación utilizados para el cálculo de los caudales de aguas lluvias, con una indicación precisa de los criterios y parámetros utilizados. La aplicabilidad, idoneidad y efectividad del método utilizado, deben estar debidamente justificadas. - El estudio realizado deberá establecer claramente los niveles máximos y mínimos de los cuerpos de agua vecinos al sitio de disposición final. - A base de los datos obtenidos, se establecerán los riesgos, para la población y para el sitio de disposición final, vinculados a inundaciones provocadas por pluviosidad excesiva o por desbordamiento de los ríos vecinos. - Análisis de la distribución de las temperaturas máxima, media y mínima del aire y del agua, y selección de los valores críticos. - Análisis de la distribución de los valores críticos de humedad relativa, velocidad y dirección del viento, horas de sol y nubosidad. - Firma de responsabilidad del especialista. |
| Aguas superficiales | - Realizar un inventario de recursos hídricos superficiales, como ríos, esteros, lagos, en un área de 500 m de radio en relación a la ubicación del botadero, ubicación con coordenadas, evaluación de su régimen de caudales, determinación de la calidad físico química y bacteriológica en función de los recursos que puedan ser afectados por la descarga de lixiviados. - Mapa hidrográfico de la zona del proyecto. - Análisis de la calidad de agua en función a muestreos y comparativa con la normativa ambiental según el uso del recurso. Los análisis deben ser realizados por un laboratorio acreditado con sus respectivos parámetros. - De existir fuentes de agua cercanas al botadero, se realizará, con un laboratorio acreditado, pruebas de calidad de agua a día seguido tomando dos muestras diarias tanto aguas arriba como aguas abajo del botadero, dentro del área de influencia, de acuerdo a las distancias establecidas por la autoridad ambiental con el fin de determinar el grado de contaminación que éste cause al cuerpo receptor. Se realizará el análisis de calidad del agua que incluirá al menos los siguientes parámetros: - DBO - DQO - Oxígeno Disuelto - PH - Sólidos Totales - Sólidos Disueltos - Coliformes fecales - Coliformes totales - Metales pesados (entre otros mercurio, cadmio, plomo, níquel, zinc) - Otros que la Autoridad Ambiental Nacional lo requiera - Firmas de responsabilidad del especialista. |

# Diseño del cierre técnico

Una vez definida la alternativa óptima se procederá a elaborar los diseños definitivos.

# Manejo y control de la escorrentía superficial

En base a lo determinado en el diagnóstico sobre la evaluación del sistema de recolección de escorrentía superficial existente en botadero se realizará, entre otras, las siguientes actividades de ser necesarias:

- Diseño de las estructuras de desviación, mediante diques o canales según el caso, en todas las zonas de afectación del botadero con el fin de evitar el ingreso de la escorrentía a la zona de los depósitos de los desechos sólidos. El diseño se lo realizará con un periodo de retorno plenamente justificado.

- Tomando en consideración la topografía del botadero y de considerarlo necesario, se diseñará disipadores de energía, con el fin de reducir la velocidad de flujo y energía a otros canales o hacia los cuerpos receptores.

- El diseño de obras especiales (colectores, canales, etc.) a fin de mejorar las condiciones del flujo y la estabilidad de los mismos.

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de mantenimiento

# Manejo y control de la erosión y sedimentación

Tomando en consideración la topografía de la zona del botadero, es necesario que se plantee soluciones para el control de la erosión y la sedimentación (en el caso de presentarse) con el fin de proteger las obras de cierre técnico del botadero, por lo cual se planteará entre otras las siguientes soluciones:

- Terraceo, con el fin de estabilizar el terreno para disminuir la erosión.

- Cerca viva que tiene por finalidad disminuir la erosión de los taludes por la acción de los vientos.

- Cobertura vegetal: definir el tipo de cobertura vegetal adicional a la existente que se deberá sembrar con el fin de minimizar los procesos erosivos.

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de mantenimiento

# Manejo de lixiviados

De no existir sistemas de manejo de lixiviados, se implementarán sistemas de captación, conducción y tratamiento de lixiviados diseñados en base a parámetros de diseño plenamente justificados.

De existir sistemas de recolección de lixiviados, se evaluarán en la etapa de Diagnóstico, su eficiencia, características, estado de los materiales utilizados, etc., por lo cual en base a estos criterios se deberá realizar los siguientes trabajos:

- Definir en base a criterios técnico el grado de utilización de los drenes de lixiviados construidos.

- Identificar en los planos respectivos los sitios visibles de salida de lixiviados y medir sus caudales.

- Determinar los caudales de lixiviados que se genera en el sitio del botadero mediante el método más adecuado y mediante balance hídrico.

- Plantear, de ser el caso, un nuevo sistema de captación y conducción de lixiviados y diseñarlos en base a parámetros de diseño plenamente justificados.

- En base a la determinación de los caudales de lixiviados, por cualquiera de la metodología debidamente justificadas y de requerirse se diseñará el sistema de tratamiento de lixiviados que permita su operación en condiciones normales.

- De igual manera se procederá a diseñar de ser necesario las estaciones de bombeo para elevar los lixiviados hacia el tratamiento o a la disposición final.

- De la evaluación de la planta de tratamiento de lixiviados se propondrá de ser necesario las mejoras correspondientes para alcanzar una eficiencia adecuada y diseñará las obras complementarias que amerite.

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de mantenimiento

# Manejo de biogás

Posterior a la evaluación realizada a las infraestructuras existes en las zonas del botadero se realizará las siguientes actividades.

- Definición de los sitios en los cuales se va a instalar las chimeneas para la extracción pasiva de los gases.

- Medidas para el mejoramiento de las chimeneas existentes.

- Diseño de un sistema de recolección del biogás mediante chimeneas o una red horizontal de captación y conducción.

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de mantenimiento

# Estabilidad geotécnica del cierre técnico y taludes

De acuerdo a la topografía del botadero y de existir capas de desechos sólidos que presenten altas pendientes de hasta el 80%, y/o que generen riesgo considerable de deslizamientos y hundimientos, y/o que se agraven con la presencia de un cuerpo hídrico, se deberá realizar las siguientes actividades:

- Definición de los taludes más adecuados en toda la zona del botadero de tal manera que garantice su estabilidad durante la vida útil del proyecto. Los taludes para los estratos de basura no deberán ser mayores a 45°.

- Determinar un grado de compactación adecuado tanto para las pendientes naturales como para los estratos de desechos sólidos.

- Diseño de las obras de infraestructura necesarias adicionales que garanticen la estabilidad de los taludes y conformación de cubetos y/o plataformas del botadero.

- Adicionalmente se propondrá y diseñará obras que sean necesarias para evitar la erosión hídrica

- De ser necesario, se instalarán dispositivos para detectar asentamientos diferenciales.

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de mantenimiento

# Diseño de la capa de cobertura final

Una vez definidas y diseñadas todas las obras necesarias para el cierre técnico del botadero, se procederá a realizar el diseño de la capa final de cobertura que incluirá al menos los siguientes componentes:

- Selección del banco de material de cobertura

- Definición de los ángulos de inclinación de los taludes de la cubierta final.

- Capa de material de cobertura mayor a 0,20 m.

- Capa de drenaje de gases.

- Capa de sello de baja permeabilidad mayor a 0,20 m., conformada por arcilla con una permeabilidad menor a 10-7 cm/s

- Es recomendable una cubierta impermeable de geo-membrana

- Capa de drenaje de agua lluvia

- Cubierta superior capa de tierra vegetal

- Vegetación

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de mantenimiento

La vegetación a utilizarse será en base a especies nativas de los lugares (deben tener raíces poco profundas, resistentes al biogás y que se extienda horizontalmente sobre la tierra).

Adicionalmente se realizarán los diseños paisajísticos de los lugares en base a la utilidad que se propone dar a los sitios una vez que se proceda con el cierre técnico.

# Obras complementarias

Se realizarán los diseños de todas las obras complementarias que se consideren necesarias para el cierre técnico como pueden ser entre otras:

- Cerramiento perimetral de botadero

- Recolección y disposición adecuada del material disperso

- Puerta de ingreso y guardianía

- Vía de acceso al sitio

- Señalización,

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de mantenimiento

# Planos detallados

# Todos los planos deberán presentarse en formato A1 a escala adecuada y con firma de responsabilidad de quien elaboró, revisó y aprobó.

# Manual de mantenimiento

El manual de mantenimiento contendrá como mínimo actividades de adecuación, procedimientos, registros de control, prevención, mantenimiento, monitoreo y de seguridad industrial y salud ocupacional.

# Presupuesto de las obras, considerando los costos generados para la implementación de actividades del plan de manejo ambiental preliminar en base a precios unitarios

El presupuesto general contemplará los costos de Inversión y Mantenimiento.

En el presupuesto de las obras civiles se elaborarán en base al análisis de precios unitarios.

En el presupuesto general desglosado del proyecto, se incluirán los siguientes costos:

- Costos de construcción de obras civiles

- Costos indirectos

- Costos concurrentes (de ser el caso)

- Costos de fiscalización de las obras

- Costos de mantenimiento.

- Fórmula polinómica y cuadrilla tipo

- Reajuste de precios

# Cronograma valorado

Deberá presentar información detallada sobre los siguientes aspectos:

- Período previsto para la ejecución del proyecto. Para el efecto, se debe preparar el cronograma valorado que contenga:

- Ejecución de las obras de ingeniería civil del proyecto.

- Actividades de mantenimiento.

# Especificaciones técnicas

Las especificaciones de construcción, deberán tener el siguiente conteniendo:

- Descripción y características de rubro.

- Materiales a utilizar.

- Control de calidad del rubro (ensayos y tolerancias si los hubiese).

- Medición del rubro (metodologías y unidad).

- Pago (modalidad y precio por unidad).

# Plan de manejo ambiental preliminar

Se deberá elaborar y presentar el PMA preliminar en los formatos, contenidos y requisitos conforme a la norma técnica emitida para el efecto.

Los costos y actividades del PMA deben ser incluidos en el presupuesto y cronograma general del proyecto.

Se iniciará el proceso de regularización ambiental con el PMA definitivo y a través del Sistema vigente correspondiente, una vez obtenida la viabilidad técnica del proyecto.

  - Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

# Resumen ejecutivo:

# Presentar un resumen ejecutivo del proyecto.

# Presentación del proyecto:

Regirse al numeral 3 del presente documento: “Lineamientos para la presentación y elaboración de estudios de proyectos municipales de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios  para la obtención de la viabilidad técnica”.

# PROYECTO DE CELDA EMERGENTE

En este apartado se detalla las etapas a cumplirse en la elaboración del diagnóstico, factibilidad y diseño definitivo de los estudios de proyectos de celda emergente de desechos sólidos no peligrosos.

# Título del Proyecto

El título del proyecto de celda emergente de desechos sólidos no peligrosos debe contener la siguiente estructura:

“ESTUDIO TÉCNICO DE DIAGNIOSTICO, FACTIBILIDAD Y DISEÑOS DEFINITIVOS DE CELDA EMERGENTE DE DESECHOS SÓLIDOS NO PELIGROSOS DE Nombre del Cantón o Mancomunidad, PROVINCIA DE Nombre de la/s provincia/s”

# Antecedentes y Justificación

El Municipio deberá realizar los antecedentes de acuerdo a la realidad económica, política, social y ambiental de cada cantón.

Hacer referencia a la normativa vigente en residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios conforme a su escala de jerarquización: constitución, convenios internacionales suscritos por el país, leyes, ordenanzas, decretos y demás instrumentos locales relativos a la temática.

En los casos que comprendan actualización o ampliación de proyectos citar las autorizaciones administrativas ambientales previas (viabilidad técnica y permiso ambiental)

# Objetivos

Plantear los objetivos generales y específicos de la elaboración de los estudios en función de la necesidad de obtener la viabilidad técnica del proyecto.

# Etapa de Diagnóstico y Factibilidad

Los estudios de diagnóstico y factibilidad deberán contener como mínimo la siguiente información:

# Información general de la zona del proyecto

Se realizará una descripción general de la zona del proyecto, que permitan tener una visión clara del tipo de comunidad servida, sus características físicas y climáticas y sus problemas o situación sanitaria y socio-económica.

Tabla 11. Información general del proyecto

| Ámbito De Trabajo | Describir las jurisdicciones territoriales que abarca el proyecto. |
| --- | --- |
| Alcance de la Consultoría | Describir el alcance del proyecto. |
| Datos Generales | - Localización geográfica: Se debe indicar la región, el cantón, la provincia y las coordenadas geográficas en la que se encuentra ubicado el proyecto - Población actual: urbana y rural a nivel cantonal y el índice de crecimiento poblacional. - Características físicas, geográficas y ambientales de la región. - Una breve descripción por fases de la prestación del servicio de manejo de residuos sólidos (separación en la fuente y almacenamiento temporal, barrido y limpieza, recolección y transporte, estación de transferencia y/o centro de acopio, aprovechamiento, tratamiento y disposición final). - Topografía general de la zona: Descripción general de la topografía del cantón. - Riesgos naturales: Descripción general de los riesgos naturales del cantón. |
| Salud Pública | Describir datos sobre las tasas de mortalidad y morbilidad asociadas con la infraestructura sanitaria existente y sobre problemas sanitarios específicos que se hayan detectado en la zona del proyecto. |
| Aspectos Socio-Económicos | Describir datos de las principales fuentes de empleo y sobre los niveles de ingreso existentes en el cantón. Describir datos sobre las principales actividades económicas que se desarrollan en la zona y los niveles socio-económicos prevalentes. Esta información deberá ser utilizada para su posterior correlación con la generación de residuos sólidos en el cantón. También proporcionará datos de los aspectos político-administrativos, culturales e históricos importantes en la comunidad. |
| Servicios Públicos | Desarrollar información sobre servicios públicos existentes en el cantón. Entre otros: - Número de establecimientos educacionales pre-primarios, primarios, secundarios, universitarios, profesionales y de instrucción intermedia. Deben proporcionarse también, datos sobre la población estudiantil. - Número de hospitales y centros de salud. Deben proporcionarse datos sobre el número de camas. - Medios de comunicación y transporte, dentro y fuera de la ciudad. - Número de mercados, establecimientos comerciales e institucionales, plazas y parques. - Agua potable, alcantarillado, telefonía y energía eléctrica, con una indicación de la población servida, tarifas actuales. - Datos del sistema de vías urbanas, en el que conste claramente la planificación a corto, mediano y largo plazo del trazado de calles municipales. Se deben detallar, tanto para las calles existentes actualmente como para las proyectadas, su jerarquía, tipo de circulación, tipo de capas de rodadura, secciones transversales, condiciones actuales de su superficie y usos alternos actuales y previstos. |

# Recolección, análisis y procesamiento de la información secundaria existente

En la tabla 12 se detalla la información que se deberá recopilar, analizar y procesar como parte de la etapa de diagnóstico:

Tabla 12. Parámetros del diagnóstico técnico, ambiental, social y económico

| Recopilación y análisis de la información existente | Recopilar y validar documentadamente (oficios, solicitudes, informes, entre otros.) toda la información técnica existente que sea de relevancia para el proyecto, esto es: - Estudios de ingeniería sanitaria, geológicos, geotécnicos, hidrológicos, hidrometeorológicos, hidrogeológicos, edafológicos, ambientales y otros relacionados, que se realicen en forma rutinaria o que se hayan realizado anteriormente y que sean de relevancia para el proyecto. - Levantamientos topográficos y aerofotogramétricos (si existieran) de la población y del área de influencia del proyecto. - Toda clase de estudios sobre residuos y/o desechos sólidos no peligrosos. - Censos, encuestas socio-económicas u otro tipo de encuestas de importancia para el proyecto. - Informe de selección de sitio del comité interinstitucional. Luego de la recopilación y validación de la información se deberá realizar un análisis de esta información y se seleccionará aquella que sea de utilidad para el desarrollo del proyecto. |
| --- | --- |

# Información general del área del proyecto

Se describirá como mínimo la siguiente información:

- Descripción general de la zona del proyecto: características físicas, presencia de afloramientos o fuentes de aguas cercanas, aguas subterráneas, climáticas, meteorológicas, uso actual del suelo, aspectos socio - económicos, sanitarios, ambientales y servicios básicos.

- Evaluación de la infraestructura existente (conversión desde botadero) que incluirá su eficiencia, estado actual y capacidad de ser utilizada en la celda emergente. Se evaluará las siguientes obras:

  - Áreas de servicio

  - Drenaje de lixiviados

  - Tratamiento de Lixiviados

  - Drenaje pluvial

  - Sitios de descargas

  - Celdas para residuos de desechos de establecimientos de salud

  - Chimenea de biogás

  - Área de reciclaje

  - Vía de acceso

- Descripción de la situación legal del terreno.

- Caracterización social de los recicladores de base, cuantificación de su número, situación legal, ambiental y de salud en el lugar donde desarrollan su trabajo y su relación con el Municipio.

# Bases de diseño

Como paso previo al estudio de alternativas, se hará una cuidadosa selección de las bases de diseño.  Se justificará las bases adoptadas, mismas que servirán para la primera fase de los estudios, hasta la identificación de la alternativa óptima.

Establecer los parámetros básicos que permitan dimensionar el proyecto, para el respectivo análisis de la factibilidad del mismo. En este sentido se deberá establecer como mínimo los siguientes aspectos que se detallan en la tabla 13.

Tabla 13. Parámetros básicos de diseño

| Período y etapas de diseño. | El periodo de diseño deberá ser no menor a un año ni mayor a 2 años. |
| --- | --- |
| Estudios demográficos | Determinar la población actual y futura en función de índices de crecimiento poblacional justificados para cada municipio para el periodo de diseño, utilizando la información de los censos nacionales existentes y las proyecciones poblacionales elaboradas por el INEC, así como cualquier método de proyección poblacional que sea plenamente justificado. El estudio poblacional deberá contemplar un análisis de la población flotante, y cualquier movimiento demográfico de importancia significativa para el proyecto. |
| # Estudio de cantidad y característica de residuos y desechos solidos | Determinar los siguientes parámetros: - Generación de residuos y desechos sólidos no peligrosos por habitante. Debe realizar los muestreos estadísticos para determinar la cantidad de basura generada por cada habitante, en base a las recomendaciones de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). - Cantidad de residuos y desechos sólidos no peligrosos generados en las principales fuentes generadoras como: domicilios, mercados, instituciones públicas, comercios, dispensarios, hospitales, industrias, entre otros, actividad que realizará a través de muestreos estadísticos. Además, establecerá la cantidad promedio de residuos y desechos recolectada en todo el sistema. - Densidad promedio para los residuos y desechos sólidos. Se calculará la densidad promedio para los residuos y desechos sólidos sueltos y compactados. - La caracterización de los residuos y desechos sólidos en porcentaje (orgánico, papel, vidrio, cartón, plástico, tela, madera, metal, peligrosos y otros). Se deberá caracterizar considerando como mínimo de acuerdo al siguiente detalle: - Residuos Orgánicos - Cartón - Papel - Plástico PET (Botellas) - Plástico (fundas, pvc, rígidos, entre otros.) - Vidrio - Chatarra - Metales (latas, alambres, entre otros.) - Telas y material textil - Pilas - Lámparas/ Focos comunes - Lámparas/ Focos ahorradores - Madera - Caucho - Residuos peligrosos domésticos (papel higiénico, pañales y toallas sanitarias) - Otros - Cantidad de desechos sanitarios en los principales generadores, a través de muestreos estadísticos. Además, se establecerá la cantidad promedio de desechos recolectados. - Principales fuentes de generación de residuos y desechos sólidos no peligrosos tanto por su cantidad como por su importancia ambiental, por lo menos se considerará las siguientes fuentes de generación a más de las que en el análisis de campo se considere de importancia para el proyecto: - Domiciliaria - Barrido - Mercados - Establecimientos Comerciales - Establecimientos de salud - Establecimientos educacionales y públicos. - Camales - Agrícolas |
| Demanda futura del servicio | A base de los estudios de la demanda actual del servicio, realizados en la etapa de evaluación del sistema existente, Se debe presentar una proyección de la demanda futura para cada año del horizonte de diseño, que incluya los siguientes puntos: - Proyección de la generación por habitante de desechos y residuos sólidos no peligrosos, para cada uno de los estratos sociales. - Proyección del volumen de residuos y desechos no peligrosos respecto a la composición de los residuos (orgánico, plástico, papel, etc.) - Proyección de la generación de desechos sanitarios. - Proyección de la demanda total de servicio de residuos y desechos sólidos no peligrosos. - Proyección de la demanda del servicio de desechos sólidos sanitarios. |

# Planteamiento de alternativas

En función de los resultados del diagnóstico, se plantearán alternativas para la celda emergente de desechos sólidos no peligrosos.

Como parte del análisis comparativo de alternativas, se entregará la siguiente información:

- Descripción de cada una de las alternativas consideradas

- Los factores más importantes que se deberá tomar en cuenta en el análisis de las alternativas entre otros son:

- Realizar un análisis multicriterio con los requisitos planteados en Anexo 21

“Procedimientos generales regulatorios para el manejo de los residuos y desechos sólidos no peligrosos” en el numeral correspondiente a Normas generales para la disposición final de desechos sólidos no peligrosos del presente acuerdo ministerial; además se considerará, los siguientes aspectos:

- Topografía y condiciones de suelo.

- Condiciones climáticas.

- Si es o no del municipio el terreno

- Para cada una de las alternativas planteadas para la selección del sitio de implantación de la celda emergente, se realizará lo siguiente:

- Alternativas técnico constructivas en función de las condiciones del sitio.

- Pre diseño técnico constructivo para todas las alternativas analizadas.

- Descripción de alternativas técnicas de tratamiento de lixiviados en función a su caudal y caracterización.

- Cuantificación de la necesidad de recursos humanos y materiales de cada una de las alternativas.

- Cuantificación de los costos de inversión y de operación para todas las alternativas analizadas.

- Comparación de las alternativas desde el punto de vista técnico, ambiental, social, económico y legal.

- Comparación de las alternativas desde el punto de vista técnica, ambiental, económico - financiero y social. Para lo cual, además, se analizará y determinará las ventajas y desventajas de cada una de las alternativas planteadas debidamente priorizadas.

- Socialización de las alternativas de la ubicación del sitio y de alternativas constructivas de la celda emergente al proponente.

- Selección de la alternativa óptima de la ubicación del sitio y de construcción de la disposición final a través de un documento oficial.

# Diseño Definitivo

Los estudios de diseño definitivo deben comprender como mínimo lo siguiente:

# Estudios de campo definitivos en topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología y otros de acuerdo al requerimiento específico.

Deberán realizarse al menos los siguientes estudios de campo, conforme a los siguientes detalles:

Tabla 14. Estudios de campo definitivos en topografía, geología, geotecnia, hidrología, meteorología

| Estudio Topográfico | - Levantamiento planimétrico y altimétrico con curvas de nivel cada metro y nivelación geo-referenciada en base al título de propiedad del predio. - Detalle de accidentes geográficos, cuerpos de agua, quebradas, en el área de influencia directa del proyecto, ubicación de puntos BMs - Delimitación clara de la propiedad con ubicación de propietarios de los lotes colindantes. - Informe, libreta y planos topográficos con la firma de responsabilidad del especialista. |
| --- | --- |
| Estudio suelo | - Mapas de uso potencial y actual. - Determinación del tipo de suelo (clasificación SUCS); clasificación granulométrica; humedad natural; límite líquido y plástico; comprensibilidad, permeabilidad ensayos triaxiales, ángulo de fricción, considerando muestras representativas en toda la superficie del terreno. - Los ensayos incluirán ensayos de permeabilidad tomando muestras en sitio y realizando los respectivos análisis en el laboratorio. En los sitios previstos para la construcción de las obras auxiliares (edificaciones, vías), determinar la capacidad portante del suelo y la cota de cimentación en base a una perforación a cielo abierto. - Descripción de las investigaciones realizadas, de los ensayos, plano de ubicación, perfiles y conclusiones y recomendaciones para el diseño y construcción. - Realizar un estudio de estabilidad de los terrenos referente a: evaluación de taludes que conforman las diferentes áreas donde se encuentra depositada la basura, análisis de los posibles riesgos, vulnerabilidad y consecuencia en el ambiente. - Informe de mecánica de suelos con la firma de responsabilidad del especialista. - De existir afloramientos en las perforaciones antes indicadas se realizará el análisis de la calidad del agua que incluirá al menos los siguientes parámetros: - DBO - DQO - Oxígeno Disuelto - pH - Sólidos Totales - Sólidos Disueltos - Coliformes fecales - Coliformes totales - Metales pesados (entre otros, mercurio, cadmio, plomo, níquel, zinc) - Otros que la Autoridad Ambiental Nacional lo requiera |
| Geología y geotécnica | - Determinación de la geología (planos y mapas existentes) de la zona tomando en cuenta el carácter litológico de las formaciones subsuperficiales así como lineamientos estructurales - Descripción de las diferentes unidades geomorfológicas, considerando la forma del terreno, pendientes, tipo de suelos, litología y grado de disección. - Análisis morfodinámico del área, mediante la elaboración de perfiles del terreno (perfil cada 25 metros), analizando morfología de las zonas, cambios de pendiente, flexiones, escarpes y clases de procesos erosivos presentes, activos y no activos. - Informe final de geología: el informe final de geología debe incluir una descripción completa de las investigaciones realizadas. Dicho informe tendrá como anexos toda la documentación preparada durante el desarrollo de los estudios, según lo detallado anteriormente. El informe final incluirá los siguientes puntos: - Geología regional. - Geología y geotecnia particular de los sitios destinados a las diversas obras del proyecto con las recomendaciones constructivas. - Disponibilidad y fuentes de material de cobertura y material de impermeabilización (bancos de arcilla). - Riesgos naturales. - Mapa geológico regional. - Mapas geológicos de las obras del proyecto, a la escala más apropiada. - Perfiles geológicos geotécnicos de las obras del proyecto. - Firma de responsabilidad del especialista. |
| Estudio hidrogeológico | - Registro de sondeos, excavaciones y resultados del análisis de laboratorio. - Perfiles geofísicos, sismogramas y registros eléctricos. - Detalle y descripción de probables fuentes o acuíferos en la zona de influencia. - Uso del agua subterránea en la zona de influencia. - Profundidad de las capas freáticas en el área de uso y un análisis de su variación estacional. - Determinación del nivel freático bajo el nivel de ubicación de la base prevista para el sitio de disposición final, en los mismos sondeos se determinará las características del suelo. - Detalle de los acuíferos cercanos al área del proyecto. - Se determinará también el espesor de los diferentes estratos, lo cual permitirá conocer la disponibilidad de material de cobertura suficiente para el volumen de basura a disponer durante el período de diseño establecido con calicatas. - Determinación en el campo de la conductividad hidráulica vertical, de la profundidad y dirección del flujo del manto freático y de todos los datos que se requieran para modelar la migración de los líquidos lixiviados dentro del subsuelo. - Realización del modelaje del movimiento del líquido lixiviado dentro del subsuelo, con consideración de fenómenos físico-químicos, tales como adsorción, intercambio iónico, reacciones químicas y biológicas y posible contaminación de aguas subterráneas o de cuerpos de agua superficial cuando el líquido aflore a la superficie. - Determinación de las características químicas del suelo: pH, capacidad de intercambio catiónico (CIC), cationes intercambiables (como porcentaje de la CIC), conductividad eléctrica y otras que se requieran para predecir el comportamiento del suelo en contacto con líquidos lixiviados provenientes de la disposición final. - Firma de responsabilidad del especialista. Se deberá realizar un estudio hidrológico dentro del área de influencia del sitio de disposición final, que contemple los siguientes aspectos: - Recopilación de todos los registros pluviométricos y climáticos existentes de las estaciones meteorológicas más cercanas al proyecto que se encuentren en las mismas condiciones orográficas y bioclimáticas (mismo que será corroborado en el Mapa Bioclimático, además que cuente con datos de un periodo mínimo de 10 años. - Definición de la relación lluvia-escurrimiento, tiempo de precipitación, elaboración de ecuaciones pluviométricas y, en general, ejecución de todos los trabajos necesarios para complementar toda la información requerida por el método seleccionado para el cálculo de caudales de escorrentía. - Debe realizarse un estudio de las curvas de intensidad, duración y frecuencia de lluvias de la zona en estudio o de zonas con clima similar, a base de los datos hidrológicos recopilados. - Debe realizarse una cuidadosa selección de la frecuencia o intervalo de recurrencia de las lluvias y presentarse la respectiva justificación técnico-económica. - Deben establecerse claramente las bases y criterios para la selección de tiempo de precipitación, tiempo de concentración, coeficiente de escurrimiento, tipo de superficie, gradiente y otros parámetros necesarios para el cálculo del caudal de escorrentía. - Se deben describir y utilizar, adecuadamente, los métodos de simulación utilizados para el cálculo de los caudales de aguas lluvias, con una indicación precisa de los criterios y parámetros utilizados. La aplicabilidad, idoneidad y efectividad del método utilizado, deben estar debidamente justificadas. - El estudio realizado deberá establecer claramente los niveles máximos y mínimos de los cuerpos de agua vecinos al sitio de disposición final. - A base de los datos obtenidos, se establecerán los riesgos, para la población y para el sitio de disposición final, vinculados a inundaciones provocadas por pluviosidad excesiva o por desbordamiento de los ríos vecinos. - Análisis de la distribución de las temperaturas máxima, media y mínima del aire y del agua, y selección de los valores críticos. - Análisis de la distribución de los valores críticos de humedad relativa, velocidad y dirección del viento, horas de sol y nubosidad. - Firma de responsabilidad del especialista. |
| Aguas superficiales | - Realizar un inventario de recursos hídricos superficiales, como ríos, esteros, lagos, en un área de 500 m de radio en relación a la ubicación del botadero, ubicación con coordenadas, evaluación de su régimen de caudales, determinación de la calidad físico química y bacteriológica en función de los recursos que puedan ser afectados por la descarga de lixiviados. - Mapa hidrográfico de la zona del proyecto. - Análisis de la calidad de agua en función a muestreos y comparativa con la normativa ambiental según el uso del recurso. Los análisis deben ser realizados por un laboratorio acreditado con sus respectivos parámetros. - De existir fuentes de agua cercanas al botadero, se realizará, con un laboratorio acreditado, pruebas de calidad de agua a día seguido tomando dos muestras diarias tanto aguas arriba como aguas abajo del botadero, dentro del área de influencia, de acuerdo a las distancias establecidas por la autoridad ambiental con el fin de determinar el grado de contaminación que éste cause al cuerpo receptor. Se realizará el análisis de calidad del agua que incluirá al menos los siguientes parámetros: - DBO - DQO - Oxígeno Disuelto - PH - Sólidos Totales - Sólidos Disueltos - Coliformes fecales - Coliformes totales - Metales pesados (entre otros, mercurio, cadmio, plomo, níquel, zinc) - Otros que la Autoridad Ambiental Nacional lo requiera - Firmas de responsabilidad del especialista. |

# Diseño de la celda emergente

Una vez definida la alternativa óptima se procederá a elaborar los diseños definitivos.

# Dimensionamiento de la celda o plataforma

# En función a la base de diseño se debe realizar:

- Dimensionamiento de la celda o plataforma con las memorias de cálculo respectivas.

- Diseño de taludes

- Diseño de la celda diaria junto con el frente de trabajo

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de operación y mantenimiento

# Dimensionamiento de la celda de desechos sanitarios

# En función a la base de diseño se debe realizar:

- Definición de volumen kg/día de desechos sólidos sanitarios a tratar.

- Dimensionamiento de la celda para desechos sanitarios

- Obras complementarias: cunetas perimetrales, techado.

- Planos de diseño de la celda.

- Especificaciones técnicas constructivas.

- Manual de operación y mantenimiento.

- En el caso de que la gestión la realice por contrato, gestión compartida por delegación a otro nivel de gobierno o cogestión con la comunidad y empresas de economía mixta, se deberá presentar un medio de verificación

# Manejo y control de la escorrentía superficial

En base a lo determinado en el diagnóstico sobre la evaluación del sistema de recolección de escorrentía superficial existente en botadero se realizará, entre otras, las siguientes actividades de ser necesarias:

- Diseño de las estructuras de desviación, mediante diques o canales según el caso, en todas las zonas de afectación de la celda emergente con el fin de evitar el ingreso de la escorrentía a la zona de los depósitos de los desechos sólidos. El diseño se lo realizará con un periodo de retorno plenamente justificado.

- Tomando en consideración la topografía de la celda emergente y de considerarlo necesario, se diseñará disipadores de energía, con el fin de reducir la velocidad de flujo y energía a otros canales o hacia los cuerpos receptores.

- El diseño de obras especiales (colectores, canales, etc.) a fin de mejorar las condiciones del flujo y la estabilidad de los mismos.

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de operación y mantenimiento

# Manejo y control de la erosión y sedimentación

Tomando en consideración la topografía de la zona de la celda emergente, es necesario que se plantee soluciones para el control de la erosión y la sedimentación (en el caso de presentarse) con el fin de proteger las obras de la celda emergente, por lo cual se planteará entre otras las siguientes soluciones:

- Terraceo, con el fin de estabilizar el terreno para disminuir la erosión.

- Cerca viva que tiene por finalidad disminuir la erosión de los taludes por la acción de los vientos.

- Cobertura vegetal: definir el tipo de cobertura vegetal adicional a la existente que se deberá sembrar con el fin de minimizar los procesos erosivos.

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de operación y mantenimiento

# Manejo de lixiviados

De no existir sistemas de manejo de lixiviados, se implementarán sistemas de captación, conducción y tratamiento de lixiviados diseñados en base a parámetros de diseño plenamente justificados.

De existir sistemas de recolección de lixiviados, se evaluarán en la etapa de Diagnóstico, su eficiencia, características, estado de los materiales utilizados, etc., por lo cual en base a estos criterios se deberá realizar los siguientes trabajos:

- Definir en base a criterios técnico el grado de utilización de los drenes de lixiviados construidos.

- Identificar en los planos respectivos los sitios visibles de salida de lixiviados y medir sus caudales.

- Determinar los caudales de lixiviados que se genera en el sitio de la celda emergente mediante el método más adecuado y mediante balance hídrico.

- Plantear, de ser el caso, un nuevo sistema de captación y conducción de lixiviados y diseñarlos en base a parámetros de diseño plenamente justificados.

- En base a la determinación de los caudales de lixiviados, por cualquiera de la metodología debidamente justificadas y de requerirse se diseñará el sistema de tratamiento de lixiviados que permita su operación en condiciones normales.

- De igual manera se procederá a diseñar de ser necesario las estaciones de bombeo para elevar los lixiviados hacia el tratamiento o a la disposición final.

- De la evaluación de la planta de tratamiento de lixiviados se propondrá de ser necesario las mejoras correspondientes para alcanzar una eficiencia adecuada y diseñará las obras complementarias que amerite.

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de operación y mantenimiento

# Manejo de biogás

Posterior a la evaluación realizada a las infraestructuras existes en las zonas de la celda emergente se realizará las siguientes actividades.

- Definición de los sitios en los cuales se va a instalar las chimeneas para la extracción pasiva de los gases.

- Medidas para el mejoramiento de las chimeneas existentes.

- Diseño de un sistema de recolección del biogás mediante chimeneas o una red horizontal de captación y conducción.

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de operación y mantenimiento

# Diseño de la capa de cobertura final

Una vez definidas y diseñadas todas las obras necesarias para el cierre técnico de la celda emergente, se procederá a realizar el diseño de la capa final de cobertura que incluirá al menos los siguientes componentes:

- Selección del banco de material de cobertura

- Definición de los ángulos de inclinación de los taludes de la cubierta final.

- Capa de material de cobertura mayor a 0,20 m.

- Capa de drenaje de gases.

- Capa de sello de baja permeabilidad mayor a 0,20 m., conformada por arcilla con una permeabilidad menor a 10-7 cm/s

- Es recomendable una cubierta impermeable de geo-membrana

- Capa de drenaje de agua lluvia

- Cubierta superior capa de tierra vegetal

- Vegetación

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de operación mantenimiento

La vegetación a utilizarse será en base a especies nativas de los lugares (deben tener raíces poco profundas, resistentes al biogás y que se extienda horizontalmente sobre la tierra).

Adicionalmente se realizarán los diseños paisajísticos de los lugares en base a la utilidad que se propone dar a los sitios una vez que se proceda con el cierre técnico.

# Obras complementarias

Se realizarán los diseños de todas las obras complementarias que se consideren necesarias para la celda emergente como pueden ser entre otras:

- Cerramiento perimetral de la celda emergente

- Puerta de ingreso y guardianía

- Vía de acceso al sitio

- Señalización,

- Planos de diseño

- Especificaciones técnicas constructivas

- Manual de mantenimiento

# Planos detallados

# Todos los planos deberán presentarse en formato A1 a escala adecuada y con firma de responsabilidad de quien elaboró, revisó y aprobó.

# Manual de operación y mantenimiento

El manual de operación y mantenimiento para la celda emergente contendrá como mínimo actividades de adecuación, procedimientos, registros de control, prevención, mantenimiento, monitoreo y de seguridad industrial y salud ocupacional.

# Presupuesto de las obras, considerando los costos generados para la implementación de actividades del plan de manejo ambiental preliminar en base a precios unitarios

El presupuesto general contemplará los costos de inversión, operación y mantenimiento.

En el presupuesto de las obras civiles se elaborarán en base al análisis de precios unitarios.

En el presupuesto general desglosado del proyecto, se incluirán los siguientes costos:

- Costos de construcción de obras civiles

- Costos de maquinaria

- Costos indirectos

- Costos concurrentes (de ser el caso)

- Costos de fiscalización de las obras

- Costos de operación y mantenimiento.

- Fórmula polinómica y cuadrilla tipo

- Reajuste de precios

# Cronograma valorado

Deberá presentar información detallada sobre los siguientes aspectos:

- Período previsto para la ejecución del proyecto. Para el efecto, se debe preparar el cronograma valorado que contenga:

- Ejecución de las obras de ingeniería civil del proyecto.

- Actividades de operación y mantenimiento.

# Especificaciones técnicas

Las especificaciones de construcción, deberán tener el siguiente conteniendo:

- Descripción y características de rubro.

- Materiales a utilizar.

- Control de calidad del rubro (ensayos y tolerancias si los hubiese).

- Medición del rubro (metodologías y unidad).

- Pago (modalidad y precio por unidad).

# Plan de manejo ambiental preliminar

Se deberá elaborar y presentar el PMA preliminar en los formatos, contenidos y requisitos conforme a la norma técnica emitida para el efecto.

Los costos y actividades del PMA deben ser incluidos en el presupuesto y cronograma general del proyecto.

Se iniciará el proceso de regularización ambiental con el PMA definitivo y a través del Sistema vigente correspondiente, una vez obtenida la viabilidad técnica del proyecto.

  - Otros que determine la Autoridad Ambiental Nacional.

  - Resumen ejecutivo:

# Presentar un resumen ejecutivo del proyecto.

# Presentación del proyecto:

Regirse al numeral 3 del presente documento: “Lineamientos para la presentación y elaboración de estudios de proyectos municipales de residuos y desechos sólidos no peligrosos y sanitarios  para la obtención de la viabilidad técnica”.

# BIBLIOGRAFÍA

- Acuerdo Ministerial Nro. 031 de la Reforma al Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA) del Libro VI, Anexo 6, Proceso de cierre técnico y saneamiento de botaderos de los desechos sólidos y viabilidad técnica, publicado en Registro Oficial Edición Especial Nro. 705 de 17 de mayo de 2012: artículo 4.12.3.1 y artículo 4.12.3.2, Quito-Ecuador.

- Acuerdo Ministerial Nro. 061 de la Reforma del Libro VI del Texto Unificado de Legislación Ambiental Secundaria (TULSMA), publicado en Registro Oficial Edición Especial Nro. 316 de 4 de mayo de 2015: artículo 58, Quito-Ecuador.

- Código Orgánico del Ambiente (CODA), publicado en Registro Oficial No.903 de 12 de abril de 2017: artículo 231, Quito-Ecuador.

- Reglamento al Código Orgánico del Ambiente (RCODA), publicado en Registro Oficial Nro.507 de 12 de junio de 2019: artículos 574, 579, 580, 586, Quito-Ecuador.

- Código Orgánico de Organización Territorial, Autonomía y Descentralización (COOTAD), publicado en Registro Oficial Nro. 3030 de 19 de octubre de 2010: artículos 55 y 136, Quito-Ecuador.